NOVA

Teknisk anvisning for

marin overvågning

3 Elektroniske målinger -

Lyssvækkelse

Stiig Markager

Afd. for Havmiljø og Mikrobiologi

Miljø- og Energiministeriet

Danmarks Miljøundersøgelser

3. Lyssvækkelse

3.1 Formål

3.2 Princip

3.3 Lysmåling - udførelse

3.4 Lysmåling - beregninger

3.5 Lysmålinger - kvalitetssikring

3.6 Lysmålinger - dataindberetning

3.7 Sigtdybde målinger - udførelse

3.8 Sigtdybde målinger - kvalitetssikring

3.9 Sigtdybde målinger - dataindberetning

# Lyssvækkelse

## Formål

Lyset spiller en central rolle i marine økosystemer. Det styrer primærproduktionen, fytoplanktonets forekomst og dybdeudbredelsen af makrovegetationen. Lyset bestemmes af overfladeindstrålingen og lyssvækkelsen i vandsøjlen. Lyssvækkelsen reguleres af koncentrationen af opløst organisk kulstof i vandet og partikler, både fytoplankton og resuspenderet bundmateriale. Lyssvækkelsen giver derfor et integreret mål for, hvor påvirket et område er af afstrømning fra land, ustabile sedimentforhold og fytoplankton opblomstringer. Lyssvækkelseskoefficienten er derfor en vigtig overvågningsparameter som integrerer systemets respons på en række forhold. Samtidig er lyssvækkelsen vigtig for den biologiske tilstand og funktion af økosystemet. Lysmålinger indgår direkte i beregningen af primærproduktionen i vandsøjlen ud fra laboratoriemålinger af kulstoffiksering, for beregning af den fotiske zone i vandsøjlen og for beregning af den mængde lys som er til rådighed for bundvegetationen. Endelig er lyssvækkelsen vigtig for modellering af den biologiske omsætning i pelagiske økosystemer.

## Princip

Lyssvækkelsen bestemmes ved at måle lyset i flere dybder, og beregne lyssvækkelseskoefficient (Kd) som har enheden m-1 (naturlig logaritme enheder). Ud fra Kd kan man beregne lysets nedtrængning relativt til overfladeindstrålingen, f.eks. som procent overfladelys (%OL) for en given dybde:

Lig. 1

En anden mulighed er at måle vandets gennemsigtighed ved hjælp af en Secchi-skive og angive transparensen som sigtdybden. Secchi-skiven “måler” det lys som trænger ned gennem vandet, reflekteres fra skiven, og når op til iagttagerens øje. Sigtdybden er den dybde, hvor skiven netop er synlig. Sigtdybde målinger kan omsætter til Kd som:

Lig. 2

hvor 2,3 er en empirisk konstant. Sigtdybde målinger har en lang tradition, og der foreligger lange tidsserier af Sigtdybde målinger for flere stationer i danske farvand. Disse har en stor værdi, idet de beskriver forholdene langt tilbage i tiden, hvor belastningen med næringssalte var mindre. Sigtdybde målinger er simple og derfor  mindre sårbare overfor instrument problemer end egentlige lysmålinger. Der er dog en række praktiske problemer med sigtdybde målinger som er beskrevet i afsnittet om den praktiske udførelse. Et vigtigt element er her, at sigtdybde målinger ikke giver megen information når der er sigt til bunden. Den største ulempe er dog, at den empiriske konstant kan varierer betydeligt afhængig af vandtypen. Værdien kan være så lav som 0.6 i meget turbide systemer, hvor spredning af lyset spiller en stor rolle for lyssvækkelsen, og op til 4.1 i vand hvor opløste stoffer dominerer lyssvækkelsen (Koenings og Edmundson 1991). En realistisk variation for danske farvande er mellem 1,5 og 3,6, hvilket betyder at %OL i sigtdybden kan variere mellem 2,7 og 22%, hvor den ovennævnte værdi på 2,3 svarer til 10% lys i sigtdybden. Samlet er egentlig lysmålinger at foretrække, men sigtdybde målinger kan være en nødløsning i tilfælde af instrument problemer. På stationer med lange tidsserier af sigtdybden bør man dog forsætte sigtdybde målinger sideløbende med lysmålinger.

## Lysmåling - udførelse

Udstyr

Lysmålinger foretages bedst med en kvantum lyssensor. Denne kan være en cosinus korrigeret flad sensor. En sådan sensor kaldes en 2(-sensor fordi den måler lyser 180 grader (=() i to planer over sensoren, hvilket vil siger fra alle retninger over sensoren. Den målte lysintensitet er dermed lig det lys som passerer det plan som sensoren befinder sig i. Cosinus korrektionen betyder, at sensoren respondere ens på lys fra alle vinkler (over sensoren). En ikke cosinus korrigeret sensor giver et signal som er lig cosinus til lysets vinkel på sensoren. Dette er ikke hensigtsmæssigt for biologiske lysmålinger. En anden type sensor er en 4(-sensor. Denne har form som en kugle (tilnærmet) og responderer idealt på lys fra alle retninger (=4(). Dette kan selvfølgelig kun blive tilnærmet, da sensoren skal sidde fast på noget, og derfor vil have en nedsat respons for lys der kommer “nedenfra”, hvor sensoren er gjort fast. En kvantumsensor er en sensor som giver samme signal for alle lyskvanter uafhængig af deres bølgelængde. Alternativet er en energi sensor  (normalt med enheden W m-2), hvor lave bølgelængder, f.eks. blåt lys, giver et kraftigere signal en rødt lys, fordi det blå lys indeholder mere energi per kvante. En kvantumsensor har normalt også PAR-respons, dvs. den responderer kun på fotosyntetisk aktivt lys (forkortes PAR, som dækker over den engelske term photosynthetic active radiation). Modsat måler en energisensor normalt lys ved alle bølgelængder, også kaldet global indstråling.

Forskellige typer sensorer vil giver forskellige mål for lyssvækkelsen. Forskellen i den målte lyssvækkelseskoefficient mellem en 2( og en 4( sensor er normalt ubetydelig. En PAR-kvantumsensor og en energi sensor vil derimod måle forskelligt, og også give forskellig lyssvækkelseskoefficient, fordi de vægter de forskellige bølgelængder forskelligt. Indstrålingen i luft mellem en PAR-kvantumsensor og en global energisensor kan med god tilnærmelse sammenlignes i det:

Lig. 3

Derimod kan lysmålinger nede i vandet, eller en beregnet svækkelseskoefficient ikke sammenlignes, da lysets spektrale sammensætning ændres med dybden. Firmaet LI-COR fremstiller gode sensorer både som 2 og 4(, men en række andre udmærkede sensorer er også på markedet.

Lyssensoren skal placeres på en ramme, eller på CTD’en således at den vender opad, og rammen skal have tilstrækkelig vægt til at stå lodret i vandet. Sammen med undervandssensoren bør der forefindes en luft sensor på skibet som kan måle overfladeindstrålingen mens der måles nede i vandet.

Udførelse

Luftsensoren placeres øverst på skibet, hvor der ikke er skygge af overbygningen eller lignende. Undervandssensoren sænkes ned med lodret wire og det foretages aflæsninger fra lidt under overfladen og til bunden eller til 1% af lyset er tilbage. Intervallet mellem målingerne afhænger af dybden og lyssvækkelseskoefficienten. Intervaller på 0,5 eller 1 m er passende i de flest danske farvandet, men mindre intervaller kan være nødvendigt ved høj lyssvækkelse eller på lavvandede stationer. Der bør minimum være 10 aflæsninger ned gennem vandsøjlen. Aflæsninger tæt på overfladen er ofte ubrugelige pga. af bølgeaktivitet, og man bør i uroligt vejr starte længere nede, f.eks. i 4 m dybde. En aflæsning er ensbetydende med en samtidig aflæsning af luft og undervandssensor, således af forholdet kan beregnes. De flest typer loggere, f.eks. LI-CORs, kan automatisk beregne forholdet mellem to aflæsninger. Undervandssensoren bør sænkes ned så langt ude fra skibssiden som muligt.

Hvis en luftsensor ikke er tilrådighed kan rimelige målinger kun udføres ved konstant overfladeindstråling, enten blå himmel eller et ensartet skydække. Her foretages luftmålinger så med undervandssensoren før og efter målingerne i vandet og en middelværdi for overfladeindstrålingen beregnes. Husk i den forbindelse at undervandssensorens signal er større i luft end i vand, og kalibreringsfaktoren derfor er mindre når sensoren anvendes i luft. Forskellen er ca. 1,33 for en 2pi sensor og 1,62 for en 4pi sensor.

Hvis undervandssensoren er monteret på CTD’en og dataopsamlingen foretages med computer fås et meget effektivt system for dataopsamling. Hvis målingerne foretages mens CTD’en synker, er det vigtigt at der ikke sker nogen tidsmidling (systemet logger signalet over et tidsrum, f.eks. 5 sekunder, og beregner en middelværdi). Det vil nemlig betyde, at det lagrede signal halter bagefter den dybde hvor det registreres. Den nødvendige udjævning af signalet foretages da bagefter, når Kd beregnes ved lineær regression. En bedre måling opnås, hvis CTD fastholdes i den samme dybde mens målingen foretages. Her kan man så med fordel anvende en tidsmidling af signalet, og den efterfølgende beregning af Kd sker da på de beregnede middelværdier fra hver dybde.

Lysmålinger kan være forbundet med nogle praktiske problemer, især i høj sø eller stærk strøm. Ideelt bør skibet ligge med siden mod solen for at undgå skyggeffekter fra skibet, men det kan i praksis være vanskeligt. Man kan dog udføre målingerne sålænge skibets skygge ikke falder direkte på sensoren. Skyggeeffekter fra skibet er mest kritiske i klart vejr med høj solhøjde og et stort skib. Skyet vejr og/eller lav solhøjde reducere effekten, da lyset i vandet da er meget diffust. Fra mindre skibe/både kan man normalt udføre målingerne sålænge solen ikke er direkte modsat der hvor der måles. Eventuelle skygge effekter kan ses på kurven for Iz/I0 mod dybden, og der kan efterfølgende korrigeres i beregningen (se nedenfor). Lysmålinger må ikke udføres med kunstigt lys, f.eks. en projektør, da kunstlys har en anden spektral sammensætning end dagslys, og derfor giver    en anden svækkelseskoefficient.

Lyssensorer kræver specielt udstyr for kalibrering, og 4(-sensorer kan normalt kun kalibreres fra fabrikken. Heldigvis er det sådan at den vigtigste parameter, nemlig Kd, ikke er afhængig af sensorens kalibrering, idet vi kun bruger den relative ændring i signalet mellem dybderne. En korrekt kalibrering af luft og undervandssensor er dog nødvendig, hvis man ønsker at beregne reflektionen fra vandoverfladen. En absolut måling af overfladeindstrålingen kræver selvfølgelig også en korrekt kalibreret sensor.

## Lysmåling - beregninger

Først beregnes Iz/I0, således at undervandsmålingerne er korrigeret for ændringer i overfladeindstrålingen under målingerne. De ln-transformerede værdier for Iz/I0 bør ligge på en ret linie, når de afbildes mod dybden  i det lig. 1 kan omformes til:

Lig. 4

Lyset for z=0 er ikke nødvendigvis lig I0 da der sker en refleksion fra vandoverfladen, og de to sensorer vil i praksis også ofte giver et forskelligt signal. Man er derfor nødt til at introducerer en konstant så lig. 4 bliver:

Lig. 5

hvilket beskriver en ret linie med y-akse skæringen c. Lyssvækkelseskoefficienten kan så beregnes ved lineær regression. I praksis vil der forekomme en række afvigelser fra en ret linie, og man bør derfor ofte udelade en del af punkterne i beregningen. Afvigelser fra en ret linie for ln(Iz/I0) versus z kan have forskellige årsager, hvoraf nogle er gennemgået nedenfor. En korrekt fortolkning af plottet er vigtigt for et korrekt estimat af Kd.

Unøjagtige målinger øverst i vandsøjlen: De øverste målinger udviser ofte en betydelig variation omkring linien. Dette skyldes at bølger fokuserer og spreder lyset, hvilket er mest udtalt øverst i vandsøjlen, hvor lysvejen fra overflade til sensor er kort. Desuden vil skibets egenbevægelse i søen give en unøjagtig bestemmelse af dybden, hvilket relativt set er mest betydende tæt ved overfladen.

Skift i hældning pga. en inhomogen vandsøjle: Ligning 1-5 forudsætter at vandsøjlen er optisk homogen, hvilket normalt ikke er tilfælde, hvis man har et springlag eller ændringer i klorofyl koncentrationen med dybden. Oftest ser man, at linien har en anden hældningen over pyknoklinen, derefter en høj lyssvækkelse i selve pyknoklinen og en anden, ofte lavere, hældning under pyknoklinen. Hvis der er tale om store afvigelser, bør kun punkter over pyknoklinen indgå i beregningerne. Herved undgå man, at skiftet i hældning omkring pyknoklinen påvirker estimatet for Kd for hele vandsøjlen.

Knæk på linien: Hvis båden har skygget for sensoren tæt ved overfladen vil man se et knæk opad på kurven i den dybde, hvor sensoren kommer ud af skyggen. Man bør da kun bruge målingerne under denne dybde.

En gradvis aftagende hældning med dybden: Ligning 1-5 gælder strengt taget kun for monokromatisk lys (lys ved en bølgelængde). For polykromatisk lys, som dagslys, vil der ske et skift i spektret med dybden, hen mod de bølgelængder som har den lavest svækkelse. Vi får derfor en gradvis aftagende hældning (Kd) med dybden i et ln(Iz/I0) versus z plot. Dette modvirkes dog af et andet fænomen som har at gøre med lyset spredning. Tæt ved overfladen vil lyset være collimeret (have en ensartet retning) som er tæt på solens zenit vinkel (vinkel til lodret), men påvirket af refraktionen i overfladen. Lysets vejlængde mellem to dybder (den effektive længde hvor lyset kan svækkes) er 1/cosinus til zenit vinklen, og derfor længere en den lodrette afstand mellem to målinger. Efterhånden som lyset trænger ned i vandsøjlen spredes det pga. partikler i vandet, og den gennemsnitlige zenit vinkel (og dermed også lysvejen) stiger. Dette giver den modsatte effekt af en kromatisk forskydning og er årsagen til at ligning 1-5 ofte giver en god beskrivelse af lyssvækkelsen, selv om teorien strengt taget ikke holder. Hvis man har en gradvis aftagende hældning, bør man kun anvende punkter ned til dybden, hvor ca. 10% af overfladeindstrålingen er tilbage.

Unøjagtige målinger nederst i vandsøjlen: Dette er normalt forbundet med ophvirvling af sediment fra bunden, eller fordi man er nede på dybder, hvor lyset er så lav, at sensorens signal er ustabilt. Nogen gange faldet signalet pludselig, evt. helt til 0, i en bestemt dybde. Dette kan skyldes fugt, som kortslutter strømmen fra sensoren, når signalet komme under en hvis værdi.

Pludselig fald i hældning tæt ved bunden: Dette kan forekomme, hvis der er lys som når bunden og reflekteres opad, specielt hvis man anvender en 4(-sensor. Disse målinger bør udelades af beregningerne.

På lavvandede stationer med dårligt vejr kan det være svært at få gode målinger som ikke er påvirket at bølger ved overfladen og af ophvirvling ved bunden. Man må da skønne, hvilket målinger som er mest troværdige og begrænse beregningen af Kd til disse punkter. Evt. kan man nøjes med at anvende to punkter (se nedenfor). Sammenfattende kan man sige, at beregningen af Kd bør ske på punkter der ligger på en ret linie i den øverste del af vandsøjlen.

Fortolkningen af y-akse skæringen i et ln(Iz/I0) versus z plot giver ofte anledning til usikkerhed. Principielt angiver skæringen forholdet mellem de to sensorer (vand/luft) i dybden 0 m. Hvis man anvende 2(-sensorer i både luft og vand, og de er kalibreret overfor hinanden, er y-akse skæringen lig reflektionen fra vandoverfladen. Hvis man anvender en 4(-undervandssensor vil forholdet normalt være over 1. Det skyldes, at en 4(-sensor altid måler det samme eller mere end 2( sensorer. I et diffust lysfelt (indstrålingen er ens fra alle retninger) vil 4(-sensoren måle 4 gange signalet fra en 2( sensor (forholde mellem overflade areal og tværsnit af en kugle). I et collimeret lysfelt vil signalet være det samme. I et naturligt lysfelt vil forholdet ligge mellem disse yderpunkter. I rutine målinger vil man normalt ikke beregne reflektionen, og man anvender derfor kun liniens hældning ved rapporteringen, som er lig Kd.

Målinger på lavvandet stationer, især ved høj lyssvækkelse og uroligt vand.

På sådanne stationer kan det være svært at får en række aflæsninger mod dybden som har en præcis dybde bestemmelse, og hvor aflæsningen ikke er forstyrret af overflade eller bund fænomener. Man kan da med fordel måle lyssvækkelsen mellem to undervandssensorer monteret på en stang. Herved opnår man, at afstanden mellem sensorerne er fastlagt helt præcist. Stangen holdes da lodret i vandet og forholdet mellem sensornes signal aflæses. Alternativt kan stang-en hænges under en bøje som ligger i vandet, evt. mens man foretager andre målinger. Dette kræver dog en datalogger som kan fastgøres til bøjen. Det er en fordel hvis stangen er indrette så afstanden mellem sensorerne kan justeres efter forholdene. Afstanden bør være størst mulig, dog bør der være ca. 1% lys tilbage ved den nederste sensor. Med denne metode beregnes Kd som lyssvækkelsen mellem de to dybder:

Lysmålinger skal udføres på alle typer stationer, dog ikke på stationer langs den jyske vestkyst.

## Lysmålinger - kvalitetssikring

Kvalitetssikring ligger på 3 niveauer: 1. niveau er at anvisningerne for målingerne overholdes. Selv måleprincippet er simpelt, men det kan være forbundet med betydelige praktiske problemer at holde siden af skibet mod solen og wiren lodret i dårligt vejr. Da kan kvaliteten forbedres ved at tage målinger i flere dybder, f.eks. hver 0,5 m, og ved at tage gennemsnittet af flere aflæsninger. Nogle loggere beregner aflæsningen som et gennemsnit over en periode, f.eks. 1 sekund. Denne periode kan sættes op til f.eks. 5 sekunder eller mere. Aflæsninger tæt under overfladen i dårligt vejr er normalt spild af tid. 2. niveau ligger i vurderingen af plottet for ln(Iz/I0) versus z. Her er det afgørende at finde et dybdeinterval, hvor punkterne ligger på en ret linie. I nogle tilfælde er dette kun tilnærmet muligt, f.eks. hvis vandsøjlen er optisk inhomogen, hvis stationen er lavvandet, eller hvis der ligger en pyknoklin højt i vandsøjlen. Hvis man af erfaring ved at der er problemer, kan man justere måledybderne til den del af vandsøjlen, hvor man normalt får gåde målinger. 3. Niveau er at data rapporteres som ovenfor, således at usikkerheden på målingen kan vurderes.

## Lysmålinger - dataindberetning

Lysdata skal rapporteres med følgende parametre:

Kd				den beregnede lyssvækkelseskoefficient (m-1, naturlig logaritme enheder)

n-pkt			antal punkter (dybder) brugt i regressionen

z-min		øverste dybde som er anvendt

z-max		nederst dybde som er anvendt

std			beregnet standardafvigelse for Kd

r2				r2-værdi for regressionslinien

s-kode		sensor-kode (1=2( undervandssensor og 2=4( undervandssensor)

b-kode		kode for beregningsmetode (1=liniær regression på ln(Iz/I0) versus z plot, 2=som forholdet mellem to dybder, 3=andet)

## Sigtdybde målinger - udførelse

Udstyr

En hvid plastikskive på 30 cm i diameter med et lod på undersiden. Under skiven bør der være en krog til fastgørelse af ekstra lodder. Skiven skal være ophængt i en line eller wire med 10 cm inddeling som ikke kan strække sig. En vandkikkert kan evt. benyttes.

Udførelse

Selve målingen udføres ved at skiven sænkes ned til den forsvinder, og derefter trækkes op til den netop er synlig. Målingen skal foretages i dagslys, og på den side af båden som vender væk fra solen for at undgå reflekser fra havoverfladen. Loddet på undersiden skal være tungt nok til at holde linen lodret. I stærk strøm kan det være nødvendigt at hænge ekstra lodder under skiven.

Målingen kan foretages med eller uden vandkikkert. Begge dele er i princippet korrekt, da sigtdybden er et relativt mål for . Anvendelse af vandkikkert øger sigtdybden noget, og det er derfor vigtigt at følge samme procedure hver gang, og at angive hvordan målingen er lavet. Man skal derfor følge den hidtidige procedure på stationer, hvor målingen er forsættelsen af en tidsserie. Vandkikkert kan kun anvendes fra små både, og bør bruges hvis det er muligt.

## Sigtdybde målinger - kvalitetssikring

Fejlkilder ved sigtdybde målinger kan opdeles i tre kategorier; udstyr, observationsforhold og observatørens vurdering. Fejlkilder pga. udstyret kan relativt enkelt fjernes, og ved rigtig udførelse kan observationsforholdene i nogen grad standardiseres.

Skiven skal være ren og blank. Loddet under skiven skal være tilstrækkeligt til altid at holde linen lodret. Den nødvendige tyngde vil varierer med strømforhold og dybde. Det er derfor en fordel at have ekstra lodder, som kan hænges under skiven, når det er nødvendigt. Linen skal have en inddeling på 10 cm, således at man kan aflæse dybden nøjagtig mens linen er i vandet. Dette er specielt vigtigt når der er bølger, i det man da skal vurderer det gennemsnitlige sted på linen for vandoverfladen. Man skal være opmærksom på at de flest typer line kryber, ofte omkring 10%. Linien skal derfor gøres våd og tørres flere gange før den mærkes op og opmærkningen skal kontrolleres minimum en gang om året. Endelig må linen ikke kunne strække sig under brug.

Observationsforholdene inkludere faktorer som vejr, strøm og bølger der ikke kan kontrolleres. Dog vil brug af vandkikkert mindske effekten af disse forhold. Lysforholdene påvirker også målingerne, og man skal derfor altid lave målingen på skyggesiden af båden, og helst når solen er højt på himlen. Observatørens højde over overfladen påvirker også målingen, og man bør derfor anvende samme type båd hver gang. Bølger påvirker målingerne og bølgeaktiviteten skal derfor angives. Her er det bølgernes vandring op og ned ad linen som skal bruges, ikke den generelle bølgehøjde.

Observatørens vurdering er subjektiv, men erfaringen viser, at de fleste vurdere sigtdybden ens inden for (10 cm. Man bør dog regelmæssigt sammenligne forskellige observatørers vurdering, specielt når der ske udskiftninger i personalet. Her er det vigtigt, at observationerne er uafhængige, dvs. at man først sammenligner resultaterne, når alle har lavet deres observation.

## Sigtdybde målinger - dataindberetning

Sigtdybden skal rapporteres med følgende parametre:

Zs			Sigtdybden i meter med 2 betydende chifre. Hvis der er sigt til bunden rapporteres Sigtdybden som 99.

tid		 	tidspunkt for observationen

o-kode	observationskode (1=uden vandkikkert, 2=med vandkikkert)

v-kode	vejrkode

h			observatørens højde over vandoverfladen i meter

b			bølgevandring i meter = bølgernes vandring op og ned ad
			linen.

Der skal ikke foretages nogen korrektion for bølgehøjden før rapporteringen.