NOVA

Teknisk anvisning for

marin overvågning

15 Miljøskadelige stoffer i biota

Britta Pedersen & Jens Jacobsen

Afd. for Havmiljø og Mikrobiologi

Marianne Clemann

Afd. for Miljøkemi

Miljø- og Energiministeriet

Danmarks Miljøundersøgelser

A

15 Overvågning af miljøskadelige stoffer i biota

15.1 	Formål

15.2 	Princip

15.3 	Prøvetagningsstrategi og kriterier for stationsplacering

15.3.1	Indledning

15.3.2 	Arter, antal og størrelse

15.3.3 	Område

15.3.4 	Strategi for fastlæggelse af  prøvetagningssted 	
	(lokalitet)

15.3.4.1 Blåmusling

15.3.4.2 Fisk

15.3.4.3 Beskrivelse af lokalitet

15.3.5 	Frekvens og  prøvetagningstidspunkt

15.4 	Prøvetagning og Prøvehåndtering

15.4.1 	Blåmusling

15.4.1.1 Prøvetagning og mærkning

15.4.1.2 Depurering (udsanding)

15.4.1.3 Måling af skallængden

15.4.1.4 Dissekering og vejning

15.4.1.5 Opbevaring og Transport af dissekeret materiale

15.4.1.6 Homogenisering

15.4.2 	Fisk

15.4.2.1 Prøvetagning

15.4.2.2 Dissekering

15.4.2.3 Homogenisering

15.4.2.4 Udtagelse af øresten

15.4.2.5 Opbevaring og transport af dissekeret materiale

15.5 	Analysemetoder

15.5.1 	Organiske miljøskadelige stoffer

15.5.1.1 Metoden

15.5.1.2 Fedt- og tørstofbestemmelse

15.5.2 	Metaller

15.5.2.1 Metoden

15.5.2.2 Tørstofprocenten

15.6 	Kvalitessikring

15.6.1 	Generelt

15.6.2 	Kvalitetskrav, kvalitetskontrol og kvalitetssikring,
	til/af den kemiske analyse

15.6.3 	Kvalitetskrav

15.6.3.1 Detektionsgrænser

15.6.3.2 Præcision

15.6.3.3 Intern kvalitetskontrol

15.6.3.4 Nøjagtighed og ekstern kvalitetskontrol 	
	(præstationsprøvninger)

15.6.3.5 Kvalitetssikring

15.6.3.6 Uddannelse

15.7 	Datarapportering

15.8 	Referencer

15.9 	Bilag 1 - Indholdsfortegnelse for Manual for måling af miljøskadelige organiske stoffer og metaller

# Overvågning af miljøskadelige
		stoffer i biota

Denne tekniske anvisning er udarbejdet for at sikre sammenlignelighed af målinger udført med det formål at undersøge forekomsten af miljøskadelige stoffer i det marine miljø. Den beskriver prøvetagningsstrategi, prøveindsamling, analyse og rapportering af data vedrørende miljøskadelige stoffer i fisk og blåmuslinger og er udarbejdet med henblik på bestemmelse af metaller, klorerede bifenyler (PCB:er) og enkelte andre klorerede  organiske forbindelser, f.eks. DDT, DDE, HCH, og HCB, polyaromatiske hydrokarboner (PAH:er) samt enkelte organiske tinforbindelser.

Denne tekniske anvisning består af en generel del, der er fælles for de oven nævnte stoffgrupper, samt et antal tekniske annekser, der mer detaljeret beskriver de mere specifikke tekniske anvisninger der vedrør en enkelt stofgruppe. Der er udarbejdet følgende tekniske annekser (Se kapitel 19):

- Metaller

- Organiske klorforbindelser

- Organotinforbindelser

## Formål

Formålet med en overvågning af miljøskadelige stoffer i fisk og blåmuslinger i det marine miljø er,

- at vurdere virkningen af de indgreb der er foretaget for at reducere tilførslen af udvalgte miljøskadelige stoffer inklusive metaller til det marine miljø (tids trend overvågning)

- at vurdere de nuværende niveauer (og effekt) af forurening af udvalgte miljøskadelige stoffer inklusive metaller i danske farvande, fra åbent hav til fjord, fra Østersøen til Nordsøen (geografisk trend)

- at kunne opfylde Danmarks internationale forpligtelser på området

Parametervalg

Valget af stoffer er hovedsagelig baseret på baggrund af en viden om disse stoffers forekomst og effekter i det marine miljø og de forpligtelser der foreligger i henhold til de internationale havkonventioner og EU.

Nye miljøskadelige stoffer tages løbende i brug i samfundet. F.eks. går udviklingen inden for brugen af pesticider i bundmaling stærkt. Det kan derfor senere i programmet blive et behov for justeringer med hensyn til stofvalg.

## Princip

Organismer kan akkumulere forskellige stoffer til koncentrationer, der er betydeligt højere end de der findes i de omkringliggende havområder. Denne bioakkumulation er et nettoresultat af et optag og en udskillelse. En vigtig forudsætning for kemisk biomonitering er derfor at det er et enkelt forhold mellem koncentrationen i organismen (Ci ) og koncentrationen i de omkringliggende farvande (Ce ). Der er i forskellige laboratorie-og feltforsøg vist at der ofte opnås en ligevægt mellem Ci  og Ce, så at forholdet Ci / Ce , den såkaldte biokoncentrationsfaktorn (BCF) er konstant. BCF varierer med forhold som art og stofgruppe. For at kunne sammenligne koncentrationer af et miljøskadeligt stof i biota indsamlet fra forskellige områder eller tidsperioder, er det derfor væsentligt, at den samme art bliver indsamlet i hele området/tidsperioden.

Da bioakkmulationen er en forholdsvis langsom proces (uger-måneder), repræsenterer koncentrationen i organismen ikke kun koncentrationen i omgivelserne i en kort periode lige inden indsamlingen af organismen, men en betydeligt længere perioder. Organismen bliver herved en integrerende prøveopsamler.

Da Ci ofte er betydeligt større end Ce , kan der være nemmere at bestemme koncentrationen i en organisme end i en vandprøve, alt andet lige, på grund af den mindre risiko for kontaminering af prøven.

Fisk eller muslinger fanges/indsamles i de specielt udvalgte områder. Biologiske variabler (længde, vægt, fiskens alder etc.) som kan være af betydning ved en senere bedømmelse af resultatet måles og noteres. Prøven dissekeres, det specifikke organ forbehandles og opløses og koncentrationen af det miljøskadelige stof bestemmes (kvanticeres) som beskrevet i de enkelte forskrifter for det pågældende stof.  Vedr. detaljer henvises til de enkelte tekniske annekser.

## Prøvetagningsstrategi og kriterier for stationsplacering

### Indledning

Prøvetagningsstrategien skal sikre at man får en viden om variationen i koncentrationen af de enkelte stoffer og stofgrupper i et område samt årsagen hertil.  Den skal desuden medvirke til at variationen i vores data på grund af den naturlige variation reduceres mest mulig. Dette gøres ved at minimere den biologiske co-variation i prøvematerialet, dvs. ved at udtage fisk/muslinger med en specifik størrelse, alder, køn etc., se afsnit 3.2. For at bedst muligt afspejle en nylig eksponering bør unge dyr indsamles.

Et godt kendskab til og en minimering af variationen i de indsamlede data vil forbedre vores muligheder for at fortolke vores data rigtigt, f.eks. afgøre om  der er en geografisk eller tidslig trend.

### Arter, antal og størrelse

Ved valg af art skal der tages hensyn til nogle basale forudsætninger.

Den valgte art bør,

- afspejle en forandring i koncentrationen i omgivelsen, dvs. der er en sammenhæng mellem eksponering og indhold i organismen

- den enkelte art skal have den samme biokoncentrationsfaktor i hele undersøgelsesområdet

- akkumulere stoffet uden at blive alvorligt påvirket af det

- være repræsentativ for området

- forekomme hyppigt i området

- den valgte størrelse skal altid kunne indsamles i området

- være af en tilstrækkelig størrelse, for at sikre en passende mængde vævsmateriale til analyse

- være hårdfør og nem at håndtere, så at der f.eks.  kan udføres relevante forsøg i laboratoriet som f.eks. studier af optagelse af stoffet

Hvilke arter, som er aktuelle i overvågningsprogrammet, fremgår af tabel 1.  Disse arter er valgt, så at de opfylder de basale krav der er beskrevet foroven .

For blåmusling, Mytilus Edulis, er dette specielt veldokumenteret i en række undersøgelser, se f.eks. Philips and Rainbow, 1994.

Forskellige fiskearter repræsenterer forskellige geografiske områder på grund af deres forskellige vandringsmønster. Ålekvabbe og skrubber er mere stationære end sild. Af de to førstnævnte arter er ålekvabbe den mest stationære og derfor bedst til at afspejle lokale forskelle.  Flere arters vandringsmønster varierer med alderen på fisken. Dette er f.eks. tilfældet for såvel sild som skrubber.

Det er derfor nødvendigt at indhente information om de forskellige arters forekomst og vandringsmønster i et område, inden der endeligt kan fastlægges, hvilken art, af dem der er beskrevet i tabel 1, der skal bruges i et specifikt område.

Den samme art skal derefter bruges hvert år i det samme område .

| Tabel 1. Arter i overvågningsprogrammet. |
| --- |
| Art | Antal# | Størrelse | Alder*** | Køn | Vævstype |
| Blåmusling Mytilus Edulis | 3 “pools” á 20 | 30-40 mm## | (ca. 2 år) | - | Hele bløddyrsdelen |
| Skrubber Platichthys flesus | min. 10 | 250-300 mm### | 2-3 år | Hunkøn | Muskel for Hg Lever for alle andre stoffer |
| Ålekvabbe Zoarces viviparus | min. 10 | Lille og konstant længdeinterval | 2-3 år | Hunkøn | Muskel for Hg Lever for alle andre stoffer |
| Sild** Clupea Harengus | min. 10 | Lille og konstant længdeinterval | 2-3 år | Hunkøn | Muskel for Hg Lever for alle andre stoffer |
| Rødspætte* Pleuronectes platessa |  |  |  |  | Muskel for Hg Lever for alle andre stoffer |
| # For hver stofgruppe, for at sikre at der er nok materiale til analysen. ## Mya arenaria i Ringkøbing Fjord. ### Ca. 150 mm i Vadehavet, da man har erfaring for, at kun denne størrelse kan fanges årligt. * Kun på DMU's stationer/positioner, hvor der findes lange tidsserier. Den nuværende prøvetagningsstrategi bibeholdes i disse tilfælde. ** Østersøen. *** Kalenderår, dvs. en fisk født 1.december bliver 1 år 1. januar. |

### Område

Ved udvælgelse af områder hvor de miljøskadelige stoffer skal måles er der lagt vægt på følgende kriterier;

- områdevalg for det marine program koordineres med områdevalg for øvrige relevante programmer (kilder, vandløb)

- om der tidligere er udført undersøgelser i området

- området repræsenterer forskellige typer af påvirkning af miljøskadelige stoffer

- området repræsenterer forskellige danske kyst-og havtyper

- havstationer med lange tidsserier bevares

- området er typeområde for eutrofieringsmålinger (stor viden om området vil blive etableret)

### Strategi for fastlæggelse af  prøvetagningssted (lokalitet)

#### Blåmusling

Den overordnede prøvetagningsstrategi for muslinger i et fjordområde er at indsamle langs en gradient fra kilden på tre lokaliteter, for at få en viden om variationen i koncentrationen af et stof i området.

Det betyder, at der sandsynligvis ikke altid vil være et sammenfald mellem lokaliteter for samtlige stoffer, f.eks. for  antibegroningsmidler (havne og skibsfart) og PCB (spildevand, atmosfæren, mm), da disse stoffer har forskellige kilder.

Den første lokalitet skal placeres tæt på kilden  (ca. 500 -1000 m), men ikke i selve nærområdet, for at sikre at den ikke kun er repræsentativ for et meget lille område. Den tredje lokalitet skal placeres i et område hvor der kun forventes en diffus påvirkning fra punktkilden. Den anden lokalitet placeres  i  et område derimellem.

I et område er der sandsynligvis  flere kilder til et stof og/eller kilden er ukendt. Det vil derfor ikke altid være muligt at finde den optimale position for samtlige stoffer der indgår i programmet i forhold til den overordnede strategi, specielt hvis der ikke findes nogen viden i forvejen om stoffets udbredelse i området.  I disse tilfælde skal lokaliteterne fastlægges, så at man får den størst mulige viden om variationen i koncentrationen af et stof i hele området udenfor puntkildernes nærområder.

Andre forhold end kilden kan også have betydning for den stofkoncentration der måles på en lokalitet. Disse er f.eks.

- afstand til land, som bør være > 50 m for at undgå direkte påvirkning fra land

- evt. graveaktivitet i området (området skal undgås)

- om området er berørt af skibstrafik (omrøring fra skibsskrue, kilde)

- vanddybde (skal være den samme hvert år)

- strøm-og sedimentationsforhold

Derfor skal disse forhold på lokaliteten beskrives i prøvetagningsmaualen for at evt. senere kunne blive brugt i forbindelse med bedømmelsen af resultaterne.

På hver lokalitet udtages der tre prøver. Prøverne skal så hvidt muligt udtages samme sted og dybde hvert år indenfor lokaliteten. Såfremt prøvetagningen må flyttes, skal dette bemærkes og vurderes i i forbindelse med afrapporteringen. Der skal så vidt det er muligt indsamles bundlevende muslinger, og ikke muslinger på sten, pæle og lignende. Prøvepositionen skal fastlægges med GPS (global positioning system) eller med en teknik med tilsvarende nøjagtighed.  I områder med tidevand skal prøverne  indsamles så tæt på “low water spring tide” som muligt.

Det bør tilstræbes at  muslingeprøver og sedimentprøver udtages på samme lokalitet eller i nærliggende områder, hvor der kan forventes at de samme kilder påvirker de to lokaliteter.

#### Fisk

Fisk er ikke stationære som muslinger. De vil derfor repræsentere et større område end selve prøvetagningsstedet (lokaliteten). Ved valg af lokalitet skal der tages hensyn til de samme forhold som for muslinger. Lokalitetens udbredelse defineres som det område, hvor fisken fanges fra.

#### Beskrivelse af lokalitet

For hvert område (fisk + muslinger) skal der for hver stofgruppe udarbejdes en beskrivelse af  lokaliteterne.

Den skal bestå af en kort beskrivelse af

- mulige kilder i området (hus-og industrispildevand, åer, havne, skibsruter, depoter, etc.)

- kort beskrivelse af lokaliteterne, herunder dybde, strøm og sedi-	mentationsforhold

- information om der findes tidligere data fra området

- lokalitetens udbredelse skal defineres. Den rumlige variation af stofkoncentrationen på lokaliteten skal i princippet være kendt, for at sikre at de prøver, der udtages fra en lokalitet er repræsentative for hele lokaliteten. Dette ville imidlertid være alt for kostbart at fastlægge ud fra strikte statistiske principper, da det ville kræve, at et stort antal målinger inden programmets start. Lokalitetens udbredelse må derfor defineres ud fra et skøn om at variationen i koncentrationen i hele området sandsynligvis er lille, f.eks. ud fra et lokalkendskab til hydrografien, afstand til forventede kilder, tidligere data, bundforhold herunder glødetabsindhold.

- beskrivelse af hvordan prøverne skal udtages (med dykker, muslingeskraber etc.)

Beskrivelsen skal ledsages af et kort hvor de relevante oplysninger er angivet.

Beskrivelsen af  lokaliteter skal indgå i amtets Prøvetagningsmanual for måling af miljøskadelige organiske stoffer og metaller i biota. For yderligere information om manualen se afsnit vedr. Kvalitetssikring og Bilag 1 “Indholdsfortegnelse for Prøvetagningsmanual”.

### Frekvens og  prøvetagningstidspunkt

Prøver skal indsamles en gang årligt på et tidspunkt når organismen (fisk og musling) befinder sig i en stabil fysiologisk tilstand.

Fisk og blåmusling skal derfor hvert år fanges/indsamles i perioden oktober-november, dvs. på et tidspunkt som sandsynligvis er udenfor deres gydeperiode og hvor vægten er relativt konstant.

## Prøvetagning og Prøvehåndtering

### Blåmusling

#### Prøvetagning og mærkning

Kun individer der ikke er for begroede og har en pæn helt skal, skal indsamles. Sand, silt og andre partikler skal fjernes ved brug af vand fra stedet, evt. ved brug af en børste af nylon.

Generelt skal der anvendes bundlevende muslinger.

En kommerciel  “muslingeskraber”  kan bruges, hvis prøven indsamles fra et skib. Sediment kan utilsigtet opsamles i skallet ved indsamling med bundskraber. Prøver, der indholder synlige mængder sediment skal kasseres. Prøven kan også indsamles i hånden, f.eks. af en dykker. Hvis prøven indsamles med hånden, bør der bruges en handske af hensyn til indsamleren.

Prøven skal mærkes på en unik måde så at den nemt kan identificeres senere. Pen og evt. etiketter der bruges ved mærkning skal kunne modstå fugt.

Der skal som minimum registreres følgende oplysninger i en logbog:

- Stationsnummer/navn

- Position*

- Prøvenummer og type af prøve

- Prøevtagningsmetode*

- Prøvetagningsdato

- Navn på prøvetager

*Hvis prøverne er taget med muslingeskraber angives positioner, skrabetid og hastighed, så arealet af det skrabede  område kendes.

Levende blåmuslinger skal opbevares og transporteres  ved 5 - 15 o C, helst ved < 10 o C i rene (=kontamineringsfri) beholder. Muslingerne kan f.eks. holdes fugtige under transporten ved at lægge et fugtigt håndklæde over dem. En enkel min/max termometer kan bruges til at kontrollere temperaturen under længere transporter.

NB: Muslingerne må ikke fryses inden de er dissekerede.

Ved frysning, kan cellevæggen sprænges og ved optøning af prøven kan cellevæske der f.eks. indholder metaller, løbe ud.

#### Depurering (udsanding)

Muslingernes tarm skal tømmes for dets indhold af sedimentpartikler, da dette kan indeholde en relativt høj koncentration af de miljøskadelige stoffer. De levende muslinger placeres i et akvarium af glas (ikke plastik, da dette kan indeholde f.eks. organiske tinforbindelser og andre blødgører der kan forurene prøven). Akvariet skylles og fyldes med vand fra prøvetagninsstedet. Vandet skal renses for partikler, f.eks. ved at filtrere det gennem et glødet GF/C filter, eller ved at lade partiklerne sedimentere i prøvetagningsbeholderen og derefter forsigtigt dekantere vandet ned i akvariet. Muslingerne skal blive i akvariet i  ca. 20 timer ved  ca. samme temperatur som på prøvetagningsstedet. Iltning af vandet er sandsynligvis ikke nødvendigt og bør også undgås, for at undgå en risiko for kontaminering. Hvis det er nødvendigt, skal luften være filtreret for partikler. En temeperaturindikator, som kan fås specielt til akvarier, kan sættes på ydersiden af glasset til overvågning af temperaturen. Herved undgås en evt. kontaminering fra termometeret.

#### Måling af skallængden

Inden dissekering skal samtlige muslingers længde måles med en skydelære til den nærmeste mm. Længden noteres i en logbog.

#### Dissekering og vejning

Prøvehåndteringen og dissekeringen skal gøres under så rene forhold som muligt, for at undgå en kontaminering af prøven, helst i en såkaldt ren bænk (laminar flow bænk) hvor luften filtreres for partikler gennem et filter.  Arbejdet bør derfor udføres i det laboratorium, der skal udføre analysen.

Muslinger skal åbnes levende med så lidt skade som muligt på  bløddelene. Dette gøres ved at  løsgøre adduktor musklen  fra indensiden. Ved overskæringen af adduktormuskleog den efterfølgende dissekering skal man være opmærksom på at ikke skrabe noget af perlemorslaget af, da dette kan kontaminere prøven.  Havvand, der er samlet mellem skallet og blød-delen fjernes ved at den stilles på højkant og drænes på et rent sugende underlag i ca. 5 minutter.

Muslingen dissekeres derefter så hurtigt som muligt. Muslinger fra den samme “pool” af  prøver samles i en beholder (se tidligere afsnit ) og vægten af den enkelte musling registreres ved at veje beholderen løbende med mindst 0.01 grams nøjagtighed. Vægten noteres i en logbog.

Skallerne tørres, hvorefter de vejes og vægten noteres i en logbog.

Ved dissekering af prøver til organiske analyser skal der bruges en ren rustfri stål skalpel og en pincet af rustfrit stål. Hænderne skal være omhyggeligt vasket, skyllet og tørret i et rent håndklæde. Håndlotion må ikke anvendes, da det kan indeholde stoffer der kan kontaminere prøven. Hvis man vil bruge handsker, f.eks. på grund af sår på hænderne, skal de være pulverfri nitril handsker f.eks. fra Ansell Edmont.

Ved dissekering af prøver til metal analyser skal der bruges en ren rustfri stål skalpel og farveløse pincetter af polyætylen. Skalpellen skal være forsynet med en kniv af titanium eller et keramisk materiele, hvis man vil undgå en kontaminering fra Cr og Ni. Alternativt kan en skalpel af rustfrit stål testes for en evt. afsmitning af  relevante metaller. Talkumfri handsker skal bæres, da talkum kan indeholde metaller, brug f.eks. nitril handsker fra Ansell Edmont.

Skalpellen/pincetten skal skylles mellem hver prøve. Følgende procedure rekommanderes:

- vask i acetone eller alkohol og demineraliseret vand (Milli-Q vand eller af tilsvarende kvalitet )

og for prøver til metalanalyse desuden

- vask derefter i HNO3 p.a. /demineralseret vand 1+1 (polyætylen pincet dog kun fortyndet 1:6)

Nye instrumenter af rustfrit stål kan være overtrukket med et limlag. For et fjerne dette skal de derfor behandles enten i en varmeovn ved 460 o C nogle timer eller ved 250 o C i 24 timer. Hvis dette ikke er muligt, rengøres instrumentet omhyggeligt med opvaskemidler, hvorefter det skylles i rigeligt med demineraliseret vand (Milli-Q vand eller af tilsvarende kvalitet.

#### Opbevaring og Transport af dissekeret materiale

De dissekerede prøver skal opbevares dybfrosne (- 20 o C) eller frysetørrede i hertil velegnede beholder, se tabel 2. Prøver til metal, PCB og organotinanalyser kan opbevares dybfrosne i op til et år.

Prøver til PAH skal analyseres så hurtigt som muligt  og senest inden 4 måneder.

Tomme prøvebeholder skal kontrolleres med relevante blankprøver for evt. kontamineringsproblem.

Prøverne skal transporteres dybfrosne eller frysetørrede. Som ved transport af levende muslinger kan en enkel min/max termometer eller bedre, en temperaturlog, bruges til at kontrollere temperaturen under længere transporter.

| Tabel 2. Oversigt over egnede prøvebeholder til lagring af vævsprøver. |
| --- |
| Parameter/stofgrupper | Beholder og låg | Rensningsprocedure |
| Organiske stoffer (PCB, PAH og organotin) | Glas/Aluminium Teflon | Beholderen skal vaskes med en detergent, skylles, opvarmes og straks inden brug skylles med et organisk opløsningsmiddel (f.eks. hexan/acetone). For yderligere detaljer se bilag i Teknisk Anneks 2 for organiske klorforbindelser, kap.19. |
| Metaller | Glas/Polyætylen Teflon | Beholderen skal vaskes i 10 % v/v HNO3 og derefter skylles tre gange med demineraliseret vand. |

#### Homogenisering

Inden delprøver kan udtages til de enkelte analyser skal prøven homogeniseres. Homogenisering af prøven udføres som beskrevet i de respektive Tekniske annekser

### Fisk

#### Prøvetagning

Prøver kan indsamles med net fra såvel et forskningsskib som et kommercielt skib eller ved brug af en motorjolle og bundgarnsnet. I alle tilfælde skal der sikres,

- at prøven ikke bliver udsat for ekstra kontaminering, når den tages ombord eller fjernes fra nettet, f.eks. fra olie fra på skibsdækket

- at fisk, der er syge eller beskadiget, ikke udtages

- at fisken renses med vand fra stedet, for at fjerne alt evt. materiale der sidder fast på fiskens skin

- at der findes rene =kontamineringsfri beholder ombord til opbevaring af fisken

Prøven/beholderen skal mærkes på en unik måde så at den nemt kan identificeres senere.

Som minimum skal der registreres følgende oplysninger i en logbog:

- stationsnummer

- position fastlagt med GPS

- start-og sluttidspunkt af fiskeri med trawl

- prøvenummer og type af prøve

- prøvetagningsdato og navn på prøvetager

Den pen og evt. etiketter der bruges ved mærkning skal kunne modstå fugt.

NB: Hvis fisken  ikke dissekeres direkte, skal den vejes til det nærmeste gram og måles til den nærmeste mm inden den nedfryses. Resultatet skal registreres i en logbog.

Ikke dissekerede fisk  skal opbevares nedfrosne (< -20 o C)  indpakket enkeltvis i et velegnet materiale.

Det er for,

- organiske analyser:  Aluminiumsfolie/stanniol alternativt rilsanposer, f.eks fra PB Miljø A/S, Bjerringbro. Plastmateriel må principielt ikke bruges, uden at det er testet for en evt. kontaminering

- metalanalyser: Almindelige rene plastik poser inkl. rilsanposer

Fiskene skal fryses ned enkeltvis for at sikre at nedfrysningen går så hurtigt som muligt. Herved bevares fiskens indre organer mest muligt intakte

De frosne prøver skal opbevares i en større beholder, for at undgå at fisken beskadiges.

Frosne fisk til metal-og PCB analyse kan opbevares i op til 1 år.

Fersk fisk skal opbevares og transporteres ved 5 - 15 o C, helst ved < 10 o C .

En enkel min/max termometer kan bruges til at kontrollere temperaturen under længere transporter.

#### Dissekering

En frossen fisk skal dissekeres inden den er helt optøet, da dette er betydeligt nemmere end hvis fisken er helt optøet og man undgår at indre organer som f.eks. leveren begynder at opløses.

Hvis fisken optøs kan væske indeholdende kontaminanter sive ud fra f.eks. leveren eller gallen til det omkringliggende væv og herved kompromittere analysen.

Fiskearter, hvor fedtindhold i leveren kan være meget højt, f.eks. torsk, bør  dissekeres direkte og ikke først nedfryses, for at undgå at leveren begynder at opløses.

Dissekeringen skal gøres under forhold som beskrevet for muslinger. Specielt vigtigt er det at det foregår  under så rene forhold som muligt, for at undgå en kontaminering af prøven, helst i en såkaldt ren bænk (laminar flow bænk) hvor luften filtreres for partikler gennem et filter.  Arbejdet bør derfor udføres i det laboratorium, der skal udføre analysen.

Dissekering af muskelvæv

Ved udtagelse af en muskelprøve fra fisken skal der undgås at der medtages nogen overhud eller subkutant fedt fra prøven, da koncentrationen i dette kan afvige fra det i muskelvæven.  Prøven skal hver gang udtages fra den højre rygmuskel på rundfisk, og på fladfisk, fra oversiden af fisken, dvs. den side der har været i mindst kontakt med bunden. Hvis muligt skal hele musklen udtages til senere homogenisering, hvorefter delprøver af homogenatet kan udtages til de enkelte analyser. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. p.g.a. at ikke hele prøven kan homogeniseres, udtages hver gang den samme sektion/del af rygmusklen. Her skal den del af musklen udvælges, der ligger direkte under den første rygfinnen. Det er nødvendigt at sikre så stor ensarthed som muligt ved dissekeringen fra fisk til fisk, da det er vist at vand og fedtindhold kan variere signifikant i forskellige dele af musklen og herved også koncentrationen af visse stoffer.

Dissekering af lever.

Ved dissekering af leveren skal man tilse at den ikke kontamineres af andre organer som f.eks. gallen, der kan indeholde højere koncentrationer af visse stoffer. Hele leveren skal homogeniseres (se næste afsnit) inden evt. delprøver kan udtages.

Til metalanalyser kan leveren også frysetørres inden den homogeniseres (se næste afsnit) og evt. delprøver kan udtages.

#### Homogenisering

Inden delprøver kan udtages til de enkelte analyser, skal prøven homogeniseres. Homogenisering af prøven udføres som beskrevet i de respektive Tekniske annekser.

#### Udtagelse af øresten

Fiskens kalenderalder bestemmes ved at årringene i fiskens øresten tælles. Ørestenen udtages forsigtigt med en kniv og placeres i en mærket beholder, f.eks. i dertil indrettede papirkuverter eller i en glas-eller plastikbeholder.

#### Opbevaring og transport af dissekeret materiale

Som for muslinger.

## Analysemetoder

Forskellige analysemetoder kan bruges til at bestemme koncentrationen af miljøskadelige stoffer og metaller i biologisk materiale. Hvilken metode det enkelte laboratorium vælger kan være afhængig af det udstyr man har adgang til. F.eks. kan både atomabsorptionsspektrofotometri (AAS) og induktiv koblet plasma massespektrometri  ICP-MS  med fordel bruges til den kvantitative bestemmelse af metaller i biota.

I disse tekniske retningslinier er der derfor kun beskrevet nogle vejledende retningslinier for hvordan den enkelte analyse skal udføres. Kun i de tifælde hvor erfaring har vist at metodikken kan have en afgørende betydning for analyseresultatet, vil der være beskrevet som et absolut krav at analysen skal udføres med en bestemt metodik. Detaljer vedr. de forskellige analysemetoder er beskrevet i de Tekniske Annekser 1-3 i kapitel 19.

Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at for samtlige analysemetoder gælder de, at de til enhver tid skal kunne opfylde de kvalitetskrav, der er beskrevet i afsnit vedr., Kvalitetssikring.

### Organiske miljøskadelige stoffer

#### Metoden

En bestemmelse af koncentrationen af de organiske miljøskadelige stoffer i biota omfatter generelt følgende punkter;

- homogenisering

- tørring

- ekstraktion med et organisk opløsningsmiddel

- fjernelse eller destruktion af  fedtstoffer

- oprensning

- fraktionering og separering med gas-eller væskekromatografi

- detektion, hvor detektortypen vil være afhængig af den stofgruppe man ønsker at analysere for. Afhængig af om detektoren er specifik eller ej, bruges en kolonne eller to kolonner med forskellig polaritet. F.eks. bestemmes PCB og andre chlorerede forbindelser enten på en kolonne med en massespektrofotometer som detektor eller på to kolonner med electron capture detektor (ECP).

#### Fedt- og tørstofbestemmelse

Organiske miljøskadelige stoffer opkoncentreres i fedtvæv. Oplysning om vævets fedtindhold er derfor af afgørende betydning  ved bedømmelsen af resultatet og skal derfor bestemmes og rapporteres sammen med analysereultatet.  Forskellige metoder til fedtbestemmelse bestemmer forskellige fedtfraktioner. Det er derfor væsentligt at alle bruger den samme metode.

Såvel den totale som den ekstraherbare fedt koncentrationen skal bestemmes. Den ekstraherbare mængden fedt kan bestemmes ud fra ekstrakten til selve stof-betemmelsen. Den totale fedt bestemmelse skal udføres i henhold til  Bligh and Dyer (1959). Tørstofprocenten skal være kendt i deres metode og skal derfor også bestemmes og rapporteres.

Tørstofprocenten bestemmes

- som vægttab efter tørring til konstant vægt ved 105 o C af en delprøve af homogenatet der skal analyseres

- som vægttab ved frysetørring til konstant vægt af en delprøve af homogenatet der skal analyseres

Tørstofindholdet angives i %.

For flere detaljer vedrørende analysen herunder fedtbestemmelse,  henvises til følgende Tekniske Annekser (TA) i  kapitel 19):

TA 2: Organiske klorforbindelser

TA 3: Organotinforbindelser

### Metaller

#### Metoden

En bestemmelse af koncentrationen af metaller i biota omfatter generelt følgende punkter;

- homogenisering

- tørring

- oplukning

- fortynding

- (evt. en matrix separation)

- detektion med en elementspecifik detektor (f.eks. AAS, ICP-MS, ICP-AES, NAA)

#### Tørstofprocenten

Tørstofprocenten i prøven (homogenatet) skal bestemmes og rapporteres sammen med indholdet af metaller

Tørstofprocenten bestemmes og rapporteres som beskrevet for organiske analyser.

For flere detaljer vedrørende analysen  henvises til det Tekniske Anneks (TA) nr. 1: Metaller.

## Kvalitessikring

### Generelt

En kvalitetssikring af en måling af miljøskadelige stoffer og metaller i biota skal sikre at de indsamlede data opfylder de kvalitetskrav der er opstillet til målingen.

Den omfatter derfor ikke kun den analytisk kemiske del af målingen, dvs. det der i hovedsagen foregår i laboratoriet, men samtlige processer der indgår i målingen, dvs.,

- planlægning

- prøvetagning

- prøvehåndtering

- transport og opbevaring

- prøveforberedelse og analysen

- datahåndtering

- rapportering

Hver delproces skal derfor kvalitetssikres. Dette skal  foregå ved at,

- de kritiske processer identificeres og beskrives i en manual for målinger af miljøskadelige stoffer og metaller i biota. Denne manual vil udgøre en del af  det enkelte amts kvalitetsstyringssystem

(vedr. en mere detaljeret beskrivelse af indholdet i en sådan manual henvises til  Bilag 1)

- der udarbejdes en kontrolprocedure for de kritiske processer der beskrives

- der udpeges  en ansvarlig for hver kontrolprocedure

- at  kontrollen er udført dokumenteres, f.eks. ved at udfylde et skema (på papir eller som en logfil)

Til at identificere og beskrive de kritiske delprocesser kan et flow-diagram bruges i hvilket der markeres hvor der skal udføres en kontrolprocedure.

Manualen for målinger af miljøskadelige stoffer skal indsendes til det marine fagdatacenter til arkivering sammen med de indsendte data..

### Kvalitetskrav, kvalitetskontrol og kvalitetssikring, til/af den kemiske analyse

### Kvalitetskrav

#### Detektionsgrænser

Krav til detektionsgrænser for de forskellige stoffer der indgår i overvåningsprogrammet opdelt pr matrice (sediment, vand, biota) fremgår af Programbeskrivelsen for Nationalt program for overvågning af Vandmiljøet, 1998-2003.

Detektionsgrænsen er her defineret som 3x standardafvigelsen (indenfor dagen) af en naturlig prøve med et lavt indhold af det pågældende stof (analyten) eller af en blankprøve der har gennemgået hele analyseproceduren. For organiske stoffer skal blankprøven være tilsat analyten ,“spiket”, i et niveau på op til 5 gange detektionsgrænsen.

#### Præcision

Præcisionen på metoden skal være af en sådan kvalitet, så at de stillede krav til detektionsgrænser og ekstern kvalitetskontrol (præstationsprøvninger) kan opfyldes.

#### Intern kvalitetskontrol

Analyserne skal udføres i serier på max 15 prøver.

Laboratoriet skal i samme analyseserie som prøven analysere følgende kontrolprøver:

- blankprøver

- et relevant internt kontrolmateriale (LRM)

- et passende antal dobbeltbestemmelser af naturlige prøver, der dækker koncentrationsintervallet. Minimum en dobbeltbestemmelse pr analyseserie.

Laboratoriet skal desuden regelmæssigt analysere et certficeret referencemateriale (CRM) og dette skal altid analyseres når f.eks. der fremstilles en ny stamopløsning til kalibrering, når et internt kontrolmateriale erstattes af et nyt, eller når der er problemer med metoden. For yderligere information om relevante CRM, henvises til de respektive tekniske annekser.

Laboratoriet skal føre kontrolkort over kontrolanalyserne og have defineret grænser indefor hvilke kontrolprøvens resultater skal ligge for at analyseserien kan godkendes.

#### Nøjagtighed og ekstern kvalitetskontrol (præstationsprøvninger)

De deltagende laboratorier skal 1-2 gange pr år deltage i en relevant præstationsprøvning, dvs. en præstationsprøvning, hvor prøverne består af marine prøver med et koncentrationsniveau der svarer til dem der forekommer i naturlige prøver. Se også de Tekniske annekser.

For koncentrationer der er større end 4 gange detektionsgrænsen, skal laboratoriets resultater i præstationsprøvningen ligge inden for “den sande værdi” +/- 25 % . Undtagelsesvis kan afvigelser op til 37,5 %  fra den “sande værdi” accepteres.

#### Kvalitetssikring

Resultatet af

- præstationsprøvninger

- det interne og certificerede kontrolmateriale

- dobbeltbestemmelser

skal løbende rapporteres sammen med analyseresultatet.

#### Uddannelse

Der vil  ca. en gang årligt  blive arrangeret temadage af det marine fagdatacenter hvor specifikke problemer i relation til måling af miljøskadelige stoffer inklusive metaller vil blive diskuteret.

## Datarapportering

Følgende data skal noteres og rapporteres sammen med analyseresultatet:

Prøvetagning

- stationsnavn

- position (er)

- dato og tid (UTC) for prøvetagning

- prøvtagningsdybde

- prøvetagningsudstyr

- navn på institut/laboratorium der har udtaget prøven

- evt. bemærkninger f.eks. om der har været nogle afvigelser i forhold til manualen

Biologiske parametre

Fisk

For hver enkel individ:

- art, længde, total vægt, køn, alder, (reproduktions status)

- prøvetype (f.eks. muskelvæv, lever)

- total vægt af det dissekerede organ

Muslinger

- antal af individer i den “poolede”  prøve

- antal af poolede prøver

- middel-minimum-max længden samt standardafvigelsen

- middel-minimum-max vægten samt standardafvigelsen

- middel-minimum-max vægten af de tørrede skal samt standardafvigelsen

Analyse-og kvalitetskontrolparametre

- LRM (type, referenceværdi, resultat)

- CRM (navn, certficeret værdi, resultat

- præcisionen på metoden beregnet fra dobbeltbestemmelser af naturlige prøver

- detektionsgrænser for hver variabel

- metode, (Beskrivelse af ekstraktions-oprensning/opluknings og instrumentel metode med kodesystem)

- deltagelse i præstationsprøvning (resultat samt hvilken prøvning)

- total fedtprocent og metodeangivelse

- ekstraherbart fedtprocent og metodeangivelse

- tørvægtsprocent

## Referencer

- Oslo-and Paris Commission (1996): Guidelines for Monitoring Contaminants in Biota.

- HELCOM (1997): Draft Manual for Marine Monitoring in the COMBINE Programme of HELCOM, Part D. Programme for Monitoring of Contaminants and the Effects of Monitoring.

- Quality Assurance in Environmental Monitoring.Sampling and Sample pretreatment. Ed. Ph. Quevauviller, VCH Publishers, INC.,Weinham and New York.

- Bligh, E.G. and Dyer, W.J. (1959). A rapid method of total lipid extraction and purification. Can. J. Bioche. Physiol. 37, 911-917.

- Biomonitoring of Trace Aquatic Contaminants. Phillips, J.H. D. and Rainbow, S.P. (1994) Chapman and Hall, Alden Press Ltd, Oxford.

## Bilag 1 - Indholdsfortegnelse for Manual for måling af miljøskadelige organiske stoffer og metaller

Prøvetagning og analyser

Amt

Formål med prøvetagning

Undersøgelsesprogram

- Stationer med stationsbeskrivelse (lokalitetsbeskrivelse som tidli- gere beskrevet i afsnit 15.3.4.3  skal indgå her).

- Parameter og matrice

Tidsplan

- Plan over hvornår der er togt/prøvetagning

- Bemanding inkl. ansvarlig for prøvetagning

Ansvarsfordeling

I princip en liste der løbende justeres, over hvem der gør hvad 	hvornår

Checkliste for prøvetagningsudstyr

- Udstyr der skal  bruges der stå på skib

- Prøveflasker, prøvebeholder,etiketter, pen, akvarier, mv., der skal medbringes, herunder vask og klargøring af disse

- Beskrivelse af hvordan man dokumenterer at procedurer  for “chechlisten” er fulgt, f.eks. ved at den ansvarlige noterer det i et 	skema.

Prøvetagnings fremgangsmåde

- Evt. stationsparametre der skal noteres på prøvetagningstidspunktet i en logfil/skema (vind, vejrforhold etc. )

- Detaljeret beskrivelse over hvordan muslingerne/fisken fanges, herunder en beskrivelse af evt. udstyr der er brugt

- Beskrivelse af evt. aftaler med 3. person for udtagelse af prøver

- Beskrivelse af hvordan man sikrer/dokumenterer at procedurer  for prøvetagning er fulgt

Håndtering  af prøver på skib/ved prøvetagning

- Mærkning

- Opbevaring

- Evt. anden behandling af prøver

- Beskrivelse af hvordan man sikrer/dokumeterer at procedurer  for “håndtering af prøver på skibet ” er fulgt

Håndtering  af prøver efter hjemkomst

- Hvem gør hvad og hvor skal prøverne hen

- Beskrivelse af hvordan man sikrer/dokumenterer at procedurer for håndtering af prøver efter hjemkomst er fulgt

Kvalitetssikring og analysemetoder

Kort beskrivelse over amtets inkl. laboratoriets kvalitessikring og analysemetoder for de målte parametre, herunde,

- Diagram/tabel over hvem, der analyserer for hvad, inkl. laboratoriets navn

- Beskrivelse af analysemetoder, f.eks. beskrevet med et skema over brugte metoder og litteraturhenvisning.

| Analyse variabel | Analysemetode |
| --- | --- |
|  | Ekstraktion/ Oplukning | Separation (kolonnetype) | Detektion |
| Metaller PAH Organotin PCB |  |  |  |

- Kvalitetskontrolprøver:

Beskrivelse af den interne kvalitetskontrol udført på laboratoriet herunder blankprøver, type kontrolprøver til den interne kvalitetskontrol, deltagelse i præstationsprøvninger.

- Beskrivelse af hvordan man sikrer at procedurer  for  kvalitetssikring er fulgt på laboratoriet.

Databehandling og rapportering

De målte data vil sandsynligvis indgå i forskellige typer rapporter. I alle tilfælde er det nødvendigt at man har beskrevet en procedure for hvordan man kontrollerer og dokumenterer at data er korrekt beregnet, overført og behandlet. Det gælder alle registrerede data som f.eks. dato, tid, vanddybder og ikke kun  analyseresultat.