NOVA

Teknisk anvisning for

marin overvågning

16 Miljøskadelige stoffer i sediment

Britta Pedersen,

Afd. for Havmiljø og Mikrobiologi

Gunnar Pritzel

Afd. for Miljøkemi

Miljø- og Energiministeriet

Danmarks Miljøundersøgelser

16 	Overvågning af miljøskadelige stoffer
	i sediment

16.1 Formål

16.2 Princip

16.3 Prøvetagningsstrategi og kriterier for stations
	placering

16.3.1 	Indledning

16.3.2 	Område

16.3.3 	Strategi for fastlæggelse af  prøvetagningssted 	
	(lokalitet)

16.3.3.1 	Generelt

16.3.3.2 	Fastlæggelse af lokalitet  for prøver til 	
	bestemmelse af TBT i et fjordområde

16.3.4 	Beskrivelse af lokalitet

16.3.5 	Frekvens og prøvetagningstidspunkt

16.4 Prøvetagning og prøvehåndtering

16.4.1 	Positionering

16.4.2 	Prøvetagning og mærkning

16.4.2.1 	Udtagning af prøver

16.4.2.2 	Dokumentation af observationer

16.4.2.3 	Mærkning af prøver

16.4.3 	Opbevaring, transport og rensning af udstyr

16.4.3.1 	Opbevaring og transport

16.4.3.2 	Rensning af udstyr

16.5 Analyse

16.5.1 	Organiske miljøskadelige stoffer

16.5.2 	Metaller

16.5.2.1 	Metoden

16.5.3 	Tørstof bestemmelse, TOC, glødetab og 	
	saltkorrektion

16.5.3.1 	Tørstof

16.5.3.2 	Glødetabsindhold

16.5.3.3 	TOC

16.5.3.4 	Saltkorrektion

16.5.3.5 	Kornstørrelsesfordeling

16.6 Kvalitetssikring

16.6.1 	Kvalitetskrav til samt  kvalitetskontrol og
	kvalitetssikring af den kemiske analyse

16.6.1.1 	Kvalitetskrav

16.6.1.2 	Detektionsgrænser

16.6.1.3 	Præcision

16.6.1.4 	Intern kvalitetskontrol

16.6.1.5 	Nøjagtighed og ekstern kvalitetskontrol
	(præstationsprøvninger)

16.6.1.6 	Kvalitetssikring

16.6.1.7 	Uddannelse

16.7 Datarapportering

16.8 Referencer

16.9 Bilag 1 - Indholdsfortegnelse for Manual for måling
af miljøskadelige organiske stoffer

# Overvågning af miljøskadelige
		stoffer i sediment

Denne tekniske anvisning (TA) er udarbejdet for at sikre sammenlignelighed af målinger udført for at undersøge forekomsten af miljøskadelige stoffer i det marine miljø. Den beskriver prøvetagningsstrategi, prøveindsamling, analyse og datarapportering af miljøskadelige stoffer i sediment og er velegnet for metaller, klorerede bifenyler (PCB:er) og enkelte andre klorerede organiske forbindelser, f.eks. DDT, DDE, HCH, og HCB, polyaromatiske hydrocarboner (PAH:er), organiske tinforbindelser, diethylhexylphtalater (DEHP) og nonylphenoler.

Bestemmelse af parametre som sedimentets tørvægt, glødetab og organiske kulstofindhold, der skal bruges til en “normalisering” af koncentrationer af de miljøskadelige stoffer, for at forbedre vores muligheder for at sammenligne data fra forskellige områder med forskellige typer sediment, er også beskrevet .

Den tekniske anvisning består af en generel del, der er fælles for de oven nævnte stofgrupper, samt et antal tekniske annekser, der mere detaljeret beskriver de specifikke tekniske anvisninger der vedrører den enkelte stofgruppe. Disse indholder ikke fuldstændige metodebeskrivelser, og kan derfor ikke bruges som en detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden ved bestemmelse af de miljøskadelige stoffer, men skal bruges som en vejledning til de laboratorier, der ønsker at implementere eller optimere en analysemetode til bestemmelse af miljøskadelige stoffer i sediment, sådan at metoden kan opfylde de stillede krav. Flere metoder eller modificeringer heraf kan bruges til at bestemme koncentrationen af de miljøskadelige stoffer. Kun hvis metodevalg eller en speciel procedure i metoden, har en afgørende betydning for resultatet, er dette krævet og beskrevet. Valg af metode vil ofte være afhængig af det udstyr laboratoriet råder over. Der sker desuden en meget hurtig udvikling på området, der løbende forbedrer kvaliteten på analyserne. Dette bør udnyttes, for at sikre at overvågningsprogrammet bedst muligt kan opfylde dets formål.

Der er udarbejdet følgende tekniske annekser, se kap 19:

- Metaller

- Organiske klorforbindelser

- Organiske tinforbindelser

## Formål

Formålet med en overvåning af miljøskadelige stoffer i sediment i det marine miljø er,

- at vurdere de nuværende niveauer  (og evt. effekt) af forurening af udvalgte miljøskadelige stoffer inklusive metaller i danske farvande , fra åbent hav til fjord, fra Østersøen til Nordsøen

- at vurdere virkningen af de indgreb der er foretaget for at reducere tilførslen af udvalgte miljøskadelige stoffer til det marine miljø

- at kunne opfylde Danmarks internationale forpligtelser på området

Parametervalg

Valget af stoffer er hovedsagelig baseret på de forpligtelser der foreligger i henhold til de internationale havkonventioner og EU. Antibegroningsmidlerne irgarol og diuron er ikke omfattet af konventioner eller andre formelle krav, men er inkluderet på baggrund af en viden om disse stoffers effekter i det marine miljø (forsigtighedsprincippet).

Nye miljøskadelige stoffer tages løbende i brug i samfundet. F.eks. går udviklingen inden for brugen af pesticider i bundmaling stærkt. Det kan derfor senere i programmet blive et behov for justeringer med hensyn til stofvalg.

## Princip

Mange miljøskadelige stoffer har en høj affinitet for partikler, hvortil de kan adsorberes/adsorberes og derefter sedimentere ud af vandfasen. Det første sedimentationsområde er ofte ikke det endelige. Sedimentet kan resuspendere, og med strømmen gradvis transporteres til det endelige sedimentationsområde.  Herved virker sedimentet som en reservoir for en stor del af de miljøskadelige stoffer, der udledes til det marine miljø og kan  derfor  bruges til overvågning af forurening (tidsmæssig og/eller geografisk).

I akkumulationsområder kan såvel de nuværende som tidligere forureningsproblemer undersøges, ved at udtage og analysere segmenter af en sedimentsøjle.

Målinger i sedimentet indgår desuden ved f.eks. massebalanceberegninger, risk assessment og lignende undersøgelser.

En sedimentprøve repræsenterer altid en tidsperiode, hvis længde er afhængig af naturlige forhold som sedimentations-hastighed og bioturbation,  dvs. dyr der graver i sedimentet i området.

Sedimentprøver indsamles på faste stationer i de specielt udvalgte områder med f.eks. en haps-prøvetager eller en anden prøvetager, der kan udtage en søjle af sedimentet.  Information om sedimentet som f.eks. farve, lagdeling,  evt. gravegange, søjlens udseende, d.v.s. parametre,  der er af betydning ved en senere bedømmelse af resultatet, noteres.

Prøven forbehandles (sigtes ,homogeniseres) og opløses alt. ekstraheres og koncentrationen af de miljøskadelige stoffer bestemmes (kvanticeres) i opløsningen/ekstraktet i henhold til de specifikke retningslinier, der er udarbejdet for de pågældende stoffer.  Vedr. detaljer henvises til de tekniske annekser i kapitel 19.

## Prøvetagningsstrategi og kriterier for stations			placering

### Indledning

Prøvetagningsstrategien skal sikre at man får en viden om variationen i koncentrationen af de enkelte stoffer og stofgrupper i et område samt årsagen hertil.  Den skal desuden medvirke til at variationen i vores data på grund af den naturlige variation  reduceres mest mulig, da dette vil forbedre vores muligheder at opdage evt. forandringer og forskelle i koncentrationen i tid og rum.

### Område

Ved udvælgelse af områder, hvor de miljøskadelige stoffer skal måles, er der lagt vægt på følgende kriterier;

- områdevalg for det marine program koordineres med områdevalg for øvrige relevante programmer (kilder, vandløb)

- om der tidligere er udført undersøgelser i området

- området repræsenterer forskellige typer af påvirkning af miljøskadelige stoffer

- området repræsenterer forskellige danske kyst- og havtyper

- området er et typeområde for eutrofieringsmålinger (stor viden om området vil blive etableret)

### Strategi for fastlæggelse af  prøvetagningssted (lokalitet)

#### Generelt

Den overordnede prøvetagningsstrategi for sedimentprøver i et fjordområde, er at indsamle langs en gradient fra kilden på tre lokaliteter (stationer), for at få en viden om variationen i koncentrationen af et stof i området. Prøverne skal såhvidt muligt indsamles i sedimentationsområder.

Det bør tilstræbes, at  muslingeprøver og sedimentprøver udtages i nærliggende områder, hvor der kan forventes at de samme kilder påvirker de to prøvetagningssteder. Sedimentprøverne må imidlertid ikke tages for tæt på en stor muslingebank. Sedimentet kan her for en stor del bestå af pseudofæces fra muslingerene og kan derfor være  renset for de stoffer der skal analyseres for, dvs. sedimetprøven er ikke repræsentativ for området.

Det vil sandsynligvis ikke altid vil være et sammenfald mellem lokaliteter for samtlige stoffer, f.eks. for TBT som er et antibegroningsmidler (havne og skibsfart) og PCB (spildevand, atmosfæren, m.m.), da disse stoffer har forskellige kilder, se også afsnit 16. 3.3.2.

Den første lokalitet skal placeres tæt på kilden (ca. 500 -1000 m), men ikke i selve nærområdet, for at sikre at den ikke kun er repræsentativ for et meget lille område. Den tredje lokalitet skal placeres i et område hvor der kun forventes en diffus påvirkning fra punktkilden. Den anden lokalitet placeres  i  et område derimellem.

I et område er der sandsynligvis  flere kilder til et stof og/eller kilden er ukendt. Det vil derfor ikke altid være muligt at finde den optimale position for samtlige stoffer der indgår i programmet i forhold til den overordnede strategi, specielt hvis der ikke findes nogen viden i forvejen om stoffets udbredelse i området.  I disse tilfælde skal lokaliteterne fastlægges, så at man får den størst mulige viden om variationen i koncentrationen af et stof i hele området udenfor puntkildernes nærområder.

Andre forhold end kilden kan også have betydning for den stofkoncentration der måles på en lokalitet. Disse er f.eks.

- afstand til land, som bør være > 50 m for at undgå direkte påvirkning fra land

- evt. graveaktivitet i området (området skal undgås)

- om området er berørt af skibstrafik (omrøring fra skibsskrue, kilde)

- vanddybde (skal være den samme hvert år)

- strøm-og sedimentationsforhold

Derfor skal disse forhold på lokaliteten beskrives i prøvetagningsmaualen.

Prøver i de åbne farvande indsamles primært i sedimentationsområder.

#### Fastlæggelse af lokalitet  for prøver til bestemmelse af 				TBT i et fjordområde

Høje koncentrationer af TBT i sedimentet kan forekomme i og i nærheden af havneområder, værfter/værftshavne, udledning fra kølevandssystemer, der benytter TBT som antibegroningsmiddel, sejlruter og ankerpladser for større skibe. Den første lokalitet skal placeres tæt på  (ca. 500 -1000 m) et havneområde eller værfter/værftshavn, men ikke i selve nærområdet, for at sikre at den ikke kun er repræsentativ for et meget lille område. Den tredje lokalitet skal placeres i et område hvor der kun forventes en diffus påvirkning fra kilden. Den anden lokalitet placeres  i  et område derimellem.

Det skal tilstræbes, at stationerne for TBT-sediment- og effektmoniteringen (imposex)  for TBT er de samme eller er beliggende så tæt på hinanden som muligt.

### Beskrivelse af lokalitet

For hvert område skal der for hver stofgruppe udarbejdes en beskrivelse af  lokaliteterne.

Den skal bestå af en kort beskrivelse af

- mulige kilder i området (hus- og industrispildevand, åer, havne, skibsruter, depoter, etc.)

- kort beskrivelse af lokaliteterne, herunder dybde, strøm og sedimentationsforhold inklusive evt. tidslig variation i redox-forhold på bunden, da dette kan opvirke bioturbationen  området.

- information om der findes tidligere data fra området

- lokalitetens udbredelse skal defineres og positionen for prøvetagnigen skal angives. Den rumlige variation af stofkoncentrationen på lokaliteten skal i princippet være kendt, for at sikre at de prøver, der udtages fra en station er repræsentative for hele lokaliteten. Dette vil imidlertid være alt for kostbart at fastlægge ud fra strikte statistiske principper, da det ville kræve et stort antal målinger  inden programmets start. Lokalitetens udbredelse må derfor defineres ud fra et skøn om at variationen i koncentrationen i hele området sandsynligvis er lille, f.eks. ud fra et lokalkendskab til hydrografien, evt. fiskeri (trawl) i området, afstand til forventede kilder, tidligere data, sedimentationsforhold, herunder glødetab og topografien. Prøvetagning skal/bør ikke foregå områder med graveaktivitet eller områder der er berørt af fiskeri eller skibstrafik (omrøring fra skibsskrue) (se dog afsnit 16.3.3.2, prøvetagning for TBT)

Et sedimentationsområde kan være opdelt i adskilte, mindre sedimentationsområder, med forskellige akkumuleringsrater og tykkelser af fint sediment.  Dette kan f.eks. undersøges med ekko-lodning, eller der kan evt. indhentes information fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, GEUS.

- beskrivelse af hvordan prøverne skal udtages ( f.eks. med dykker/manuelt, type af prøvetager )

da disse forhold  kan have afgørende betydning for den stofkoncentration der måles.

Beskrivelsen skal ledsages af et kort hvor de relevante oplysninger er angivet.

Beskrivelsen af  lokaliteter skal indgå i amtets prøvetagningsmanual for måling af miljøskadelige organiske stoffer og metaller i sediment. For yderligere information om manualen se afsnit vedr. Kvalitetssikring og Bilag 1 “Indholdsfortegnelse for Prøvetagningsmanual”.

### Frekvens og prøvetagningstidspunkt

Prøver skal indsamles to gange i løbet af en seksårsperiode.  Prøverne skal indsamles i perioden oktober-december. Prøver fra de åbne farvande i Skagerrak/Nordsøen kan også indsamles i januar-februar.

## Prøvetagning og prøvehåndtering

### Positionering

Positionen på stationen skal fastlægges med et D-GPS system eller med et system med en tilsvarende nøjagtighed.

### Prøvetagning og mærkning

#### Udtagning af prøver

Sedimentprøven (kernen) skal udtages med en “Haps”prøvetager af rustfrit stål med en minimum diameter på 80 mm (diameter skal oplyses, da dette kan påvirke resultatet). En Kajak prøvetager med en indre diameter på 80 mm eller boxcorer, fra hvilken passende delprøver kan udtages med plexiglasrør (metalprøver) eller glasrør (specielt organiske forbindelser), kan også bruges.

En såkaldt “Grab”-prøvetager må ikke bruges, da man ikke med sikkerhed kan udtage en prøve kun bestående af overfladesedimentet med denne type prøvetager.

Glas- og plexiglasrør kan også bruges ved manuel prøvetagning med dykker eller til fods i tidevandsområder.

I Vadehavets, hvor de øverste sedimenter omlejres kraftigt i vinterperioden og hvor sedimentprøven kan udtages til fods, kan den nuværende indsamlingsteknik bibeholdes. En tilstrækkelig mængde af de øverste knap 2 mm af sedimentoverfladen skrabes af med en ske af et materiale, der ikke kontaminerer prøven.

Der bør udtages et tilstrækkeligt stort antal sedimentkerner, så at man kan fravælge prøver der indholder større dyr, sten og skaller eller lignende.

Det er meget vigtigt at sedimentet indsamles så uforstyrret som muligt. Det er særligt vigtigt, at overflade sedimentet ikke hvirvles op ved prøvetagningen. Dette kan specielt ske, hvis prøvehenteren rammer bunden med en skæv vinkel eller hvis det er problemer, når den hejses op fra bunden. En sedimentkerne skal altid inspiceres, når den tages om bord for at se om den er intakt  og man skal bl.a. sikre sig at der står lidt vand over prøven i prøvehenteren.

Det skal sikres at prøven ikke bliver kontamineret ved håndteringen ombord, f.eks. at dækket er godt rengjort (skyllet med havvand) så prøven ikke kan komme i kontakt med olie og lignende stoffer. Røg fra skorstenen kan også indeholde stoffer der kan kontaminere prøven, f.eks, PAH:er og metaller. Prøven kan også kontamineres, hvis den tages op gennem et lag af spildeolie, der flyder på vandets overflade.

Glasrør og plexiglasrør, der bruges til prøvetagning eller til at udtage delprøver til organiske respektive metal analyser, skal være rensede som beskrevet Tabel 1, inklusive henvisninger heri. Ved tvivlsspørgsmål vedr. rensning af prøvetagningsudstyr, f.eks. hvis man ønsker at bestemme phtalater i prøven bør man kontakte  det laboratorium som skal udføre analysen.

Prøvetagningsudstyret skal skylles godt med vand fra prøvetagningsstedet inden prøvetagning på et nyt sted, for at undgå evt. kontaminering fra prøve til prøve.

Sedimentationshastigheden i de danske farvande varierer fra 0.1 mm til ca. 1 cm pr år,  i enkelte områder helt op til 10 cm pr år.

De miljøskadelige stoffer og metaller analyseres derfor kun i delprøver bestående af det øverste 0-1 cm af sedimentkernen (et segment), da dette repræsenterer den seneste tilførsel af forurenende stoffer.

Segmentet skal afskæres fra kernen og håndteres med et udstyr, der ikke kan kontaminere prøven med de stoffer man ønsker at analysere for. Rustfrit stål, titanium eller glas kan bruges. Plast må ikke komme i kontakt med prøver der skal analyseres for organiske stoffer. Udstyret kan skylles med vand fra stedet, hvis sedimentkernen opdeles i felten.

Der skal udtages og analyseres to prøver på hver station for hver parameter. En prøve skal bestå af  det øverste segmentet  (0-1 cm) fra tre uafhængige sedimentkerner. Disse  puljes i en velegnet beholder. Det kan være en fordel, at have vejet beholderen inden den fyldes, da man hermed har en mulighed for at evt.  bestemme vandindholdet direkte i de originale beholdere efter at den er f.eks. frysetørret.

Prøver til organiske analyser og metaller kan puljes/opbevares i et specialrenset glas (se Tabel 1 og Teknisk Anneks 2), tæt lukket med et skruelåg, der er forsynet med et indlæg af teflon. Prøverne kan også opbevares i “Rilsanpåser” der kan købes fra PB Miljø A/S i Bjerringbro.

Prøver til metalanalyser kan også opbevares/puljes i en beholder af polyetylen eller polypropylen der er rengjort som beskrevet i Tabel 1, i en “Rilsanpose” eller i en almindelige plastikpose.

Enhver ny beholdertype skal altid undersøges for evt. stoffer der kan kontaminere prøven.

Hvor stor mængde, der er brug for til en analyse, skal aftales med det laboratorium, der skal udføre analysen.

En 1 cm segment fra en kerne med en diameter på 80 mm vejer ca. 50-70 gram med en vægtfylde på 1-1,4.

Prøven skal tørsigtes gennem en 2 mm sigte inden den kvantitative analyse.

#### Dokumentation af observationer

Stationsoplysninger

Følgende stationsoplysninger skal noteres i en logbog:

navn

position fastlagt med D-GPS

tidspunkt

vejrforhold (vindstyrke, temperatur og skyforhold, vindretning og bølgehøjde)

vanddybde

saltholdighed ved bundvand (måles med en  CTD-sonde eller i en bundvandsprøve. I Vadehavet måles saliniteten i vand taget fra lavvandsmærket tæt på prøvetagningsstedet.)

ansvarlig for prøvetagning

Sedimentkernen

Ved prøvetagningen skal sedimentkernen undersøges visuelt og som minimum følgende oplysninger noteres i en logbog/skema (For eksempel på et velegnet skema henvises til Bilag 9 i de TA til Overvågning af Sedimenter )

struktur (=lagdeling og gravegange)

estimat af kornstørrelse

farve

lugt

makrofauna

prøvetagningsudstyr

udfyldt af (navn på person)

#### Mærkning af prøver

Prøver skal mærkes på en unik måde så den entydigt kan identificeres senere med en pen/etiket der kan modstå fugt. Både beholderen og låg skal mærkes, da man ellers kan risikere at bytte om på prøver/låg. Det er ofte praktisk, at mærke beholderne inden prøvetagningen på en station.

Der skal som minimum registreres følgende oplysninger på prøven:

- stationsnummer (position)

- prøvenummer og type af prøve

- prøvetagningstidspunkt- og dato og navn på prøvetager

### Opbevaring, transport og rensning af udstyr

#### Opbevaring og transport

Prøverne kan opbevares og transporteres i op til 24 timer ved ~4 0 C, enten i et køleskab eller i en køletaske med fryseelementer. Ved længere tids opbevaring skal prøverne opbevares frosne.

#### Rensning af udstyr

| Tabel Error! Unknown switch argument.. Oversigt over egnede prøvebeholder til lagring af sedimentprøver. |
| --- |
| Parameter | Beholder | Rensningsprocedure |
| Organotin | Glas/aluminium | Beholderen skal vaskes med en detergent, opvarmes og straks inden brug skylles med et organisk opløsningsmiddel (f.eks. hexan/acetone) For yderligere detaljer se bilag til, Teknisk Anneks 2 for organiske klorforbindelser, kap.19. |
| Organiske stoffer (PCB, PAH m.fl.) | Glas/Aluminium, Teflon | Som for Organotin |
| Metaller | Glas/Polyetylen/Polypropylen Teflon | Beholderen skal vaskes i 10 % v/v HNO3 og derefter skylles tre gange med demineraliseret vand |

## Analyse

Forskellige analysemetoder kan bruges til at bestemme koncentrationen af miljøskadelige stoffer og metaller i sediment. Hvilken metode det enkelte laboratorium vælger kan  være afhængig af det udstyr man har adgang til. F.eks. kan både atomabsorptionsspektrofotometri (AAS) og induktiv koblet plasma massespektrometri  ICP-MS  med fordel bruges til den kvantitative bestemmelse af metaller i sediment. I disse tekniske retningslinier er der derfor kun beskrevet nogle vejledende retningslinier for hvordan den enkelte analyse skal udføres.

Kun i de tifælde hvor erfaring har vist at metodikken kan have en afgørende betydning for analyseresultatet, vil der være beskrevet som et absolut krav at analysen skal udføres med en bestemt metodik. Detaljer vedr. de forskellige analysemetoder er beskrevet i de Tekniske Annekser 1-3, kapitel 19.

Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at for samtlige analysemetoder gælder det at de til enhver tid skal kunne opfylde de kvalitetskrav der er beskrevet i afsnit 7.1  vedr.” Kvalitetssikring”.

### Organiske miljøskadelige stoffer

En bestemmelse af koncentrationen af de organiske miljøskadelige stoffer i  sediment omfatter generelt følgende punkter;

- sigtning (2 mm sigte)

- homogenisering

- (evt. frysetørring)

- ekstraktion med et organisk opløsningsmiddel

- fjernelse eller destruktion af evt. stoffer der kan interferere på analysen, f.eks. svovlforbindelser og svovlbrinte

- oprensning

- separering med gas-eller væskekromatografi

- detektion, hvor detektortypen vil være afhængig af den stofgruppe man ønsker at analysere for. Afhængig af om detektoren er specifik eller ej, bruges en kolonne eller to kolonner med forskellig polaritet. F.eks. bestemmes PCB og andre chlorerede forbindelser enten på en kolonne med et massespektrofotometer (i SIM-mode) (GC-MS) som detektor eller på to kolonner med electron capture detektion (GC-ECD).

### Metaller

#### Metoden

En bestemmelse af koncentrationen af metaller i sediment omfatter generelt følgende punkter;

- sigtning (2 mm sigte)

- homogenisering

- tørring, helst frysetørring

- oplukning

- fortynding

- (evt. en matrix separation)

- detektion med en elementspecifik detektor (f.eks. AAS, ICP-MS, ICP-AES,)

Flere metoder bruges til oplukning af en sedimentprøve, dels de metoder hvor metalindholdet i hele prøven inklusive silikatmatricen analyseres, her kaldt en total metode, og dels de metoder hvor kun en hvis fraktion af metalindholdet bestemmes, her kaldt en partial metode.

Resultatet vil derfor være afhængig af oplukningsmetoden. Det er derfor af afgørende betydning for sammenlignligheden af data, at sedimentprøverne oplukkes med den samme metode.

Metalindholdet i hele prøven skal her bestemmes . Det skal derfor bruges en syreoplukningsmetode eller en ikke destruktiv metode som, der sikrer dette. Ved syreoplukning skal derfor en syreblandning, der indholder flussyre, bruges.

For en nærmere oplysninger om syreoplukningsmetoden, henvises til Loring og Rantala (1992), der i detalje har beskrevet  en velegnet metode, inklusive specielle problemer ved  og interferenser på metoden.

Til en kviksølvsbestemmelse er det  imidlertid ikke nødvendigt, at oplukke sedimentprøven med en flussyreblandning. Her kan f.eks. salpetersyre fortyndet i forholdet 1:1 med demineraliseret  vand af en god kvalitet bruges. Erfaringerne har vist at det kan være svært at få en borsyreopløsning, der skal bruges til at neutralisere HF, der ikke indholder en for stor koncentration Hg.

For flere detaljer vedrørende analysen  henvises til det Tekniske Anneks nr 1, i den Tekniske Anvisning 19.

### Tørstof bestemmelse, TOC, glødetab og saltkorrektion

#### Tørstof

Tørstofindholdet bestemmes

- som vægttab efter tørring til konstant vægt ved 105 o C af en delprøve af sedimentet der skal analyseres, se Dansk Standard, 204

- som vægttab ved  frysetørring til konstant vægt af en delprøve af sedimentet der skal analyseres

Tørstofindholdet angives i %.

#### Glødetabsindhold

Glødetabsindholdet bestemmes i henhold til Dansk Standard 204, dvs. som vægttab efter at en delprøve af det tørrede sediment er glødet ved 550 o C

Glødetabet angives ved mg glødetab/g tørvægt

#### TOC

Princip:

Uorganisk kulstof i sedimentetet fjernes med en syre ( se f.eks. Hedgers and Stern, (1983)), og mængden af kulstof bestemmes med en CHN elementar analysator.

#### Saltkorrektion

Bundvandet i de marine områder kan indeholde så store mængder salt, at dette kan påvirke tørstofbestemmelsen. Da koncentrationen af de miljøskadelige stoffer skal opgives pr kg tørstof, skal der korrigeres for saltindholdet ved beregning af tørstofindholdet.

Saltkorrektionen beregnes ud fra tørstofindholdet og bundvandets salinitet.

#### Kornstørrelsesfordeling

Det rekommanderes at kornstørrelsesfordeling desuden bestemmes, som minimum den del, der er < 63 (m.

NB. Partikler større end 2 mm skal fjernes ved tørsigtning.

## Kvalitetssikring

En kvalitetssikring af en undersøgelse af miljøskadelige stoffer i sediment skal sikre at de indsamlede data opfylder de krav der er opstillet til undersøgelsen.

Kvalitetssikringen omfatter derfor ikke kun den analytisk kemiske del af undersøgelsen, dvs. det der i hovedsagen foregår i laboratoriet, men  samtlige processer der indgår , dvs.,

- planlægning

- prøvetagning

- prøvehåndtering

- transport og opbevaring

- prøveforberedelse og analysen

- datahåndtering

- rapportering

Hver delproces skal derfor kvalitetssikres. Dette skal  foregå ved at,

- de kritiske processer identificeres og beskrives i en manual for målinger af miljøskadelige stoffer. Denne manual skal udgøre en del af  det enkelte amts kvalitetsstyringssystem

(vedr. en mere detaljeret beskrivelse af indholdet i en sådan manual henvises til  Bilag 1)

- der udarbejdes en kontrolprocedure for de kritiske processer der beskrives

- der udpeges en ansvarlig for hver kontrolprocedure

- at  kontrollen er udført dokumenteres, f.eks. ved at udfylde et skema (på papir eller som en logfil)

Til at identificere og beskrive de kritiske delprocesser kan et flow-diagram  bruges.

Manualen for målinger af miljøskadelige stoffer skal indsendes til det marine fagdatacenter til arkivering sammen med de indsendte data.

### Kvalitetskrav til samt  kvalitetskontrol og kvalitetssikring af den kemiske analyse

#### Kvalitetskrav

#### Detektionsgrænser

Krav til detektionsgrænser for de forskellige stoffer der indgår i overvågningsprogrammet opdelt efter matrice (sediment, vand, biota) fremgår af Programbeskrivelsen for Nationalt program for overvågning af Vandmiljøet, 1998-2003.

Detektionsgrænsen er her defineret som 3x standardafvigelsen (indefor dagen) af en naturlig prøve med et lavt indhold af det pågældende stof (analyten) eller af en blankprøve der har gennemgået hele analyseproceduren. For organiske stoffer skal blankprøven være tilsat analyten,“spiket”, i et niveau på max 5 gange detektionsgrænsen.

#### Præcision

Præcisionen på metoden skal være af en sådan kvalitet, så at de stillede krav til detektionsgrænser og ekstern kvalitetskontrol (præstationsprøvninger) kan opfyldes.

#### Intern kvalitetskontrol

Analyserne skal udføres i serier på max 15 prøver .

Laboratoriet skal i samme analyseserie som prøven analysere følgende kontrolprøver:

- mindst en blankprøve

- et relevant internt kontrolmateriale (LRM)

- et passende antal dobbeltbestemmelser af  naturlige prøver, der dækker koncentrationsintervallet. Min. en dobbeltbestemmelse pr analyseserie.

Laboratoriet skal desuden regelmæssigt analysere et certificeret referencemateriale (CRM) og dette skal altid analyseres når f.eks. der fremstilles en ny stamopløsning til kalibrering, når et internt kontrolmateriale erstattes af et nyt, eller når der er problemer med metoden. For yderligere information om relevante CRM, henvises til de respektive tekniske annekser.

Laboratoriet skal føre kontrolkort over kontrolanalyserne og have defineret grænser indenfor hvilke kontrolprøvens resultater skal ligge for at analyseserien kan godkendes.

#### Nøjagtighed og ekstern kvalitetskontrol (præstations				prøvninger)

De deltagende laboratorier skal 1-2 gange pr år deltage i en relevant præstationsprøvning, dvs. en præstationsprøvning, hvor prøverne består af marine prøver med et koncentrationsniveau der svarer til dem der forekommer i naturlige prøver. Se også de Tekniske annekser i TA nr. 19.

For koncentrationer der er større end 4 gange detektionsgrænsen, skal laboratoriets resultater i præstationsprøvningen ligge inden for “den sande værdi” +/- 25 %

Undtagelsesvis kan afvigelser op til 37,5 %  fra den “sande værdi” accepteres.

#### Kvalitetssikring

Resultatet af

- præstationsprøvninger

- det interne og certificerede kontrolmateriale

- dobbeltbestemmelser

skal løbende rapporteres sammen med analyseresultatet.

#### Uddannelse

Der vil  ca. en gang årligt  blive arrangeret temadage af det marine fagdatacenter hvor specifikke problemer i relation til måling af miljøskadelige stoffer vil blive diskuteret.

## Datarapportering

Følgende data skal rapporteres sammen med analyseresultatet:

Stationsbeskrivelse

- stationsnavn

- position

- dato og tid (UTC) for prøvetagning

- oplysninger om vejr-og vindforhold

Prøvetagning og vejrforhold

- oplysninger om vejr-og vindforhold, bølgehøjde

- prøvtagningsdybde

- salinitet ved bunden

- evt. ilt ved bunden

- prøvetagningsudstyr

- navn på institut/laboratorium der har udtaget prøven

- evt. bemærkninger f.eks. om der har været nogle afvigelser i forhold til manualen

Information om sedimentet

kernens længde

top af sedimentdelprøve (segment) (cm)

bund af sedimentdelprøven (segment) (cm)

farve

lugt

struktur (lagdeling/gravegange)

makrofauna

registreret af

Analyse- og kvalitetskontrolparametre

- LRM (type, referenceværdi, resultat)

- CRM (navn, certficeret værdi, resultat

- præcisionen på metoden beregnet fra dobbeltbestemmelser af naturlige prøver

- TOC indhold og metodeangivelse

- glødetab

- tørvægtsindhold

- detektionsgrænser for hver variabel

- metode, (Beskrivelse af ekstraktions-oprensning/opluknings og instrumentel metode med kodesystem)

- deltagelse i præstationsprøvning (resultat samt hvilken prøvning)

## Referencer

- 1.Oslo-and Paris Commission (1996): Guidelines for Monitoring Contaminants in Sediment

- Quality Assurance in Environmental Monitoring.Sampling and Sample pretreatment. Ed. Ph. Quevauviller, VCH Publishers, INC.,Weinham and New York

- D.H. Loring and R.T.T Rantala, Earth ScienceReviews, 32, 235 (1992)

- J. I. Hedges J.H. Stern (1984) Carbon and nitrogen determinations of carbonate-containing solids. Limnol Oceanogr.29 (3), 657-663.

## Bilag 1 - Indholdsfortegnelse for Manual for 			måling af miljøskadelige organiske stoffer

Prøvetagning og analyser

Amt

Formål med prøvetagning

Undersøgelsesprogram

- Stationer med stationsbeskrivelse (lokalitetsbeskrivelse som tidligere beskrevet i afsnit 16.3.2 skal indgå her.

- Parameter og matrice

Tidsplan

- Plan over hvornår der er togt/prøvetagning

Ansvarsfordeling

Bemandningsplan inkl. ansvarlig for togt og prøvetagning. Desuden en liste (der løbende justeres) over de nødvendige funktioner, samt ansvarlige for disse.

Checkliste for prøvetagningsudstyr

- Udstyr der opbevares  på skib

- Prøvetagninhsudstyr, prøvebeholder,etiketter, pen, akvarier, mv. der skal medbringes ,herunder vask og klargøring af disse

- Beskrivelse af hvordan man dokumenterer, at procedurer for “checklisten” er fulgt, f.eks. ved at den ansvarlige noterer det i et skema.

Prøvetagnings fremgangsmåde

- Evt. stationsparametre der skal noteres på prøvetagningstidspunktet i en logfil/skema (vind, vejrforhold etc. ).

- Detaljeret beskrivelse over hvordan prøven udtages herunder en beskrivelse af evt udstyr der er brugt.

- -Beskrivelse af evt aftaler med 3.person for udtagelse af prøver.

- Beskrivelse af hvordan man sikrer/dokumeterer  at procedurer  for prøvetagning er fulgt.

Håndtering af prøver på ved prøvetagning

- Mærkning

- Opbevaring

- Evt. anden behandling af prøver

- Beskrivelse af hvordan man sikrer/dokumeterer, at procedurer  for “håndtering af prøver i felten ” er fulgt

Håndtering af prøver efter hjemkomst

- Hvem gør hvad og hvor skal prøverne hen ved hjemkomsten

- Beskrivelse af hvordan man sikrer/dokumeterer at procedurer  for håndtering af prøver efter hjemkomst er fulgt

Kvalitetssikring og analysemetoder

NB: “Kvalitessikring og analysemetoder” skal beskrives set fra klienten = amtets (ikke laboratoriets) side, dvs. hvad man gør som klient for at sikre, at laboratoriet eller andre, der udfører en analyse, gør, som de har sagt/lovet.

Kort beskrivelse over amtets inkl. laboratoriets kvalitessikring og analysemetoder for de målte parametre.

F.eks.

- Diagram/tabel over hvem, der analyserer for hvad, inkl laboratoriets navn

- Analysemetoder, f.eks. beskrevet med et skema

| Analyse- variabel | Analysemetode |
| --- | --- |
|  | Ekstraktion/ Opluking | Separation (kolonnetype) | Detektion | Detektions-grænse |
| Metaller PAH Organotin PCB |  |  |  |  |

- Kvalitetskontrolprøver:

Beskrivelse af den interne kvaliteskontrol udført på laboratoriet herunder blankprøver, type kontrolprøver til den interne kvalitetskontrol, deltagelse i præstationsprøvninger.

Beskrivelse af hvordan, man som klient = amtet sikrer/dokumeterer, at procedurer  for  kvalitetssikring er fulgt i laboratoriet, f.eks at kvalitetssikringsdata fremsendes sammen med analysedata, at man i amtet selv evt. fører kontrolkort .

Databehandling og rapportering

De målte data vil sandsynligvis indgå i forskellige typer rapporter. I alle tilfælde er det nødvendigt, at man har beskrevet en procedure for, hvordan man kontrollerer og dokumeterer, at data er korrekt beregnet, overført og behandlet. Det gælder alle registrerede data som f.eks. dato, tid, vanddybder og ikke kun analyseresultat.