NOVA

Teknisk anvisning for

marin overvågning

17 Miljøskadelige stoffer i havvand

Britta Pedersen

Afd. for Havmiljø og Mikrobiologi

Miljø- og Energiministeriet

Danmarks Miljøundersøgelser

17 	Overvågning af miljøskadelige stoffer i 
	havvand

17.1 Formål

17.2 Princip

17.2.1 	Stoffer

17.2.2 	Fremgangsmåde

17.3 Prøvetagningsstrategi og kriterier for stationsplacering

17.3.1 	Indledning

17.3.2 	Område

17.3.2.1 	Strategi for fastlæggelse af  prøvetagnings-
	sted (station)

17.3.2.1.1	Stofgruppe E (antibegroningsmiddel og
	pesticider)

17.3.2.1.2 	Stofgruppe F (VOC:er, LAS m.fl.)

17.3.2.2 	Beskrivelse af stationsvalg

17.3.3 	Frekvens og  prøvetagningstidspunkt

17.3.3.1 	Stofgruppe E (antibegroningsmiddel)

17.3.3.2 	Stofgruppe F (VOC.er, LAS m.fl.)

17.4 Prøvetagning og prøvehåndtering

17.4.1 	Positionering

17.4.2 	Prøvetagning og mærkning

17.4.2.1 	Udtagning af prøver

17.4.2.2 	Størreparametre

17.4.2.3 	Dokumentation af observationer ved 
	prøvetagningen

17.4.2.4 	Mærkning af prøver

17.4.3 	Opbevaring og transport

17.5 Analyse

17.6 Kvalitetssikring

17.6.1 	Kvalitetskrav, kvalitetskontrol og
	kvalitetssikring, til/af den kemiske analyse

17.6.1.1 	Kvalitetskrav

17.6.1.1.1 	Detektionsgrænser

17.6.1.1.2 	Præcision

17.6.1.2 	Intern kvalitetskontrol

17.6.1.3 	Nøjagtighed og ekstern kvalitetskontrol
	(præstationsprøvninger)

17.6.1.4 	Kvalitetssikring

17.6.1.5 	Uddannelse

17.7 Data rapportering

17.8 Referencer

# Overvågning af miljøskadelige
		stoffer i havvand

Denne tekniske anvisning er udarbejdet for at sikre sammenlignelighed af målinger udført for at undersøge forekomsten af miljøskadelige stoffer i det marine miljø. Den beskriver prøvetagningsstrategi, prøveindsamling, analyse og rapportering af miljøskadelige stoffer i havvand og er velegnet for de stofgrupper der indgår i Gruppe E (antibegroningsprogrammet ) og i Gruppe F (det udvidede program).

Denne tekniske anvisning indholder ikke fuldstændige metodebeskrivelser, og kan derfor ikke bruges som en detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden ved bestemmelse af de miljøskadelige stoffer. Flere metoder eller modificeringer heraf kan bruges til at bestemme koncentrationen af de miljøskadelige stoffer. Kun hvis metodevalg eller en speciel procedure i metoden, har en afgørende betydning for resultatet, er dette krævet og beskrevet. Valg af metode vil ofte være afhængig af det udstyr laboratoriet råder over. Der sker desuden en meget hurtig udvikling på området, der løbende forbedrer kvaliteten på analyserne. Dette bør udnyttes, for at sikre at overvågningsprogrammet bedst muligt kan opfylde dets formål.

Det er imidlertid af afgørende betydning, at man ved en evt. modificering af metoden eller et metodeskift, sikrer at der opnås sammenlignelige resultater med den tidligere metode. Dette er nødvendigt,  for at man skal kunne se en evt. tidslig udvikling  af en koncentration  i havvand.

De råd og anvisninger, der gives vedrørende analysemetoden, skal derfor bruges som en vejledning til de laboratoriet, der ønsker at implementere eller optimere en analysemetode til bestemmelse af miljøskadelige stoffer i havvand, så at metoden kan opfylde de krav der er stillet i disse tekniske anvisninger.

## Formål

Formålet med en overvåning i  havvand af miljøskadelige stoffer er,

- at vurdere virkningen af de indgreb der er foretaget for at reducere tilførslen af udvalgte miljøskadelige stoffer til det marine miljø

- at vurdere de nuværende niveauer  (og effekt) af forurening af udvalgte miljøskadelige stoffer i danske farvande , fra åbent hav til fjord, fra Østersøen til Nordsøen

- kunne opfylde Danmarks internationale forpligtelser på området

Parametervalg

Valget af stoffer er hovedsagelig baseret på de forpligtelser der foreligger i henhold til de internationale havkonventioner og EU. Antibegroningsmidlerne irgarol og diuron samt simazin og atrazin, er ikke omfattet konventioner eller andre formelle krav, men er inkluderet på baggrund af en viden om disse stoffers effekter i det marine miljø (forsigtighedsprincippet). Der sker løbende en udvikling på dette område, f.eks. nye antibegroningsmidler som Sea-Nine, zinkpyrithion tages i brug.  Der kan derfor blive behov for justeringer med hensyn til parametervalg i  perioden for NOVA 2003.

## Princip

### Stoffer

Målinger i vandfasen giver kun et øjebliksbillede af koncentrationen af det pågældende stof. Hvor lang tidsperiode den repræsenterer vil f.eks. være afhængig af de hydrografiske forhold i området, stoffets fysisk-kemiske reaktioner og bakterielle nedbrydning. Mange miljøskadelige stoffer har f.eks. en høj affinitet for partikler, hvortil de kan bindes eller adsorberes og derefter sedimentere ud af vandfasen. Andre er letflygtige, og kan forsvinde fra vandfasen gennem fordampning.

To kategorier/grupper af stoffer skal undersøges i havvand i NOVA 2003,

- Gruppe E: diuron, irgarol, atrazin og simazin (antibegroninngsmiddel og andre pesticider)

- Gruppe F:

- halogenerede alifatiske kulbrinter (1,2-dichlorethan, trihlor-

metan, trichlorethen og tetrachlorethen, (volitile organic

compounds=	VOC:er)

-penthachlorphenol

- anioniske detergenter (LAS),

De mest sandsynlige kilder til gruppe E er lystbådehavne, sejlrender, tidligere klappladser skibsværft og lignende (specielt antibegroningsmiddel)  og diffuse kilder (specielt simzin, atrazin) og til gruppe F, spildevandsanlæg.

### Fremgangsmåde

Stationsnettet fastlægges under hensyntagen til de potentielle kilder.

Vandprøven udtages i en specialrenset glasflaske.

Forskellige metoder kan derefter bruges til kvantificering af stoffet, afhængig af stoftype. Vandprøven kan f.eks. ekstraheres/opkoncentreres i et organisk opløsningsmiddel og kvanticeres med en GC eller HPLC metode.  VOC-fobindelserne kan også analyseres med en såkaldt “head-space analyse”,  hvor gasfasen af stoffet , der er i ligevægt med vandfasen,  analyseres med en gaskromatografimetode.

## Prøvetagningsstrategi og kriterier for stations			placering

### Indledning

Prøvetagningsstrategien skal sikre at man får en viden om variationen i koncentrationen af de enkelte stoffer og stofgrupper i et område samt årsagen hertil.  Den skal desuden medvirke til at variationen i vores data på grund af den naturlige variation  reduceres mest mulig, da dette vil forbedre vores muligheder at opdage evt. forandringer og forskelle i koncentrationen i tid og rum.

I NOVA 2003 indgår kun et meget begrænset program for målinger af miljøskadelige stoffer i havvand.  Gruppe F skal kun måles i to områder tre gange i perioden, og gruppe E i ti områder to gange i perioden .

Det vil derfor ikke være muligt at give et heldækkende billede af niveauer i tid og rum, på grundlag af de indsamlede resultater, men kun et øjebliksbillede af forholderne i nogle enkelte typiske marine områder.

### Område

Ved udvælgelse af områder, hvor de miljøskadelige stoffer skal måles er der lagt vægt på følgende kriterier;

- områdevalg for det marine program koordineres med områdevalg for øvrige relevante programmer (kilder, vandløb)

- om der tidligere er udført undersøgelser i området

- området repræsenterer forskellige typer af påvirkning af miljøskadelige stoffer

- området repræsenterer forskellige danske kyst- og havtyper

- området er typeområde for eutrofieringsmålinger (stor viden om området vil blive etableret)

#### Strategi for fastlæggelse af  prøvetagningssted (station)

Den overordnede prøvetagningsstrategi for havvandsprøver er at indsamle langs en gradient fra kilden på 2 alt. 3 stationer, for at få en viden om variationen i koncentrationen af et stof i området.

Det betyder, at der ikke vil være et sammenfald mellem stationer for stofgruppe E og F, da de mest betydningsfulde kilder vil være forskellige før disse stoffer.

##### Stofgruppe E (antibegroningsmiddel og pesticider)

Prøveantal

I et område skal prøver udtages på i alt tre stationer. På hver station skal to prøver udtages og analyseres.

Hvor mange prøver der skal udtages i et enkelt område fremgår af de aftaler amtet har indgået i forbindelse med etableringen af NOVA 2003.

Stationsvalg

Høje koncentrationer af irgarol og diuron kan forekomme i og i nærheden af havneområder, specielt lystbådehavne, men også i nærheden af  værfter/værftshavne og sejlruter.

Klappladser og udledninger fra tørrefelter for deponeret havnesediment kan også udgøre kilder til antibegroningsmidler.

De tre stationer skal placeres ud fra den største lystbådehavn i området (= kilden). Den første station  placeres i  en afstand af  < 300 m.  og den tredje (alt. anden) station i en afstand fra kilden (= lystbådehavnen), hvor der kun forventes en diffus påvirkning fra denne (sandsynligvis ca.1000-1500 m herfra). Denne afstand vil dog altid kunne variere, afhængig af de lokale forhold. Den anden station placeres derimellem. Hvis muligt skal den anden station placeres i nærheden af  en evt. sejlrende/rute. Der skal sikres, at strømretningen på prøvetagningstidspunktet er udadgående fra kilden.

##### Stofgruppe F (VOC:er, LAS m.fl.)

Prøveantal

I et område skal prøver udtages på en alt. to stationer. Fra hver station skal  der udtages en samleprøve, der analyseres. Samleprøven skal bestå af  fire lige store delprøver.

Hvor mange prøver der skal udtages i et enkelt område fremgår af de aftaler amtet har indgået i forbindelse med etableringen af NOVA 2003.

Stationsvalg

Høje koncentrationer af VOC:er, LAS og pentachlorphenol, kan forekomme i nærheden af et spildevandsanlæg. Stationsvalg og tidspunkt for prøvetagning skal derfor koordineres med program for  punktkilder.

Den første station skal placeres tæt på kilden (spildevandsanlæg) (ca. 300- 500 m), men ikke i selve nærområdet, for at sikre at den ikke kun er repræsentativ for et meget lille område. Den anden station skal placeres i en afstand fra punktkilden, hvor der kun forventes en mindre påvirkning fra denne, ca. 500 - 1000 m. Prøverne skal udtages nedstrøms fra kilden.

#### Beskrivelse af stationsvalg

For hvert område skal der for hver stofgruppe udarbejdes en beskrivelse af  valg af position for station.

Den skal bestå af en kort beskrivelse af

- mulige kilder i området (hus- og industrispildevand, åer, havne, skibsruter, depoter, etc.)

- kort beskrivelse af området herunder hydrografien i området.

- information om der findes tidligere data fra området (+evt. litteraturreference til hvor disse data er beskrevet)

- beskrivelse af hvordan prøverne skal udtages

da disse forhold  kan have afgørende betydning for den stofkoncentration der måles.

Beskrivelsen skal ledsages af et kort hvor de relevante oplysninger er angivet.

Beskrivelsen af  lokaliteter skal indgå i amtets Prøvetagningsmanual for måling af miljøskadelige organiske stoffer.

For yderligere information om manualen se afsnit vedr. Kvalitetssikring og Bilag 1 “Indholdsfortegnelse for Prøvetagningsmanual” i de TA for miljøskadelige stoffer i biota og sediment.

### Frekvens og  prøvetagningstidspunkt

#### Stofgruppe E (antibegroningsmiddel)

Prøver skal indsamles to gange i løbet af en seksårsperiode, første gang i år 1998. Prøverne skal indsamles i perioden 15 maj til 15 juni, dvs. i perioden lige efter det at lystbådene er kommet i vand.  Det er vigtigt, at alle prøvet indsamles på den samme tidspunkt på året for at få mest muligt sammenlignelige resultat, da det er vist at der er en årstidsvariation med de højeste koncentrationer  i sommerperioden.

#### Stofgruppe F (VOC.er, LAS m.fl.)

Prøver skal indsamles tre gange  i løbet af en seksårsperiode

Tidspunkt for prøvetagning af stofgruppe F  skal koordineres med program for  punktkilder, for at sikre at man ved prøvetagningen har den størst mulige viden om evt. udslip, der kan påvirke koncentrationen i området.

## Prøvetagning og prøvehåndtering

### Positionering

Positionen på stationen skal fastlægges med et GPS system.

### Prøvetagning og mærkning

#### Udtagning af prøver

Vandprøven udtages manuelt fra en gummibåd eller en anden båd der ikke er behandlet med antibegroningsmidler (kun ved prøvetagning for antibegroningsmidler) eller en anden maling, der kan kompromittere målingen. Motoren skal være slukket, så båden driver med strømmen. Prøverne udtages derefter fra læsiden, for at sikre at båden ikke har været i kontakt med de vandmassen, hvorfra der skal udtages en prøve.

Prøverne kan også udtages ca. 2 m sideværts fra et skib, der er i let fremdrift. I områder med stærk tidevandsstøm, kan prøver også udtages fra et skib der er opankret. Prøverne skal tages ca. 2 m sideværts opstrøms, for at sikre at båden ikke har været i kontakt med de vandmassen, hvorfra der skal udtages en prøve.

Prøven udtages i en, eller om nødvendigt flere glasflasker, der er rekvireret fra analyselaboratoriet. Flaskerne skal kunne lukkes tæt med et låg, der ikke kontaminerer prøven, f.eks. et  “red cap” låg forsynet med et teflonindlæg. Glasflasken og låget skal være renset som beskrevet i det Tekniske Annkes 2: Organiske klorforbindelser i TA 19 eller med en procedure, der giver en tilsvarende rensning. Laboratoriet skal altid kontrollere og dokumentere at deres rensningsprocedure er adækvat.

Flaskerne fyldes  forsigtigt op ca. 0,3-1 m  under vandoverfladen. For store hvirvelstrømme/omrøring i flasken skal undgås, for at forhindre at de mest letflygtige stoffer evt. fordamper.  Det er vigtigt at flaskerne fyldes helt op, for at undgå en “head-space” effekt i flasken (fordampning fra vandfasen til det tomme rum mellem væskefasen og låget), hvorved de mest letflygtige forbindelser kan diffundere  fra prøven, f.eks. når den åbnes. Prøven skal lukkes med en prop/låg, der ikke kontaminerer prøven, se også forrige afsnit.

Vandprøven kan også udtages med en vandhenter, forsynet med en teflonslange.

Flaskerne, der skal bruges til prøvetagning, skal leveres rensede af det laboratorium, der skal udføre analysen, for at sikre at det er forsvarligt gjort. Laboratoriet skal også oplyse den nødvendige prøvevolumen. Dette kan variere fra laboratorium til laboratorium afhængig  af deres analysemetode, men den skal som minimum være 2 liter. Laboratoriet skal desuden oplyse om det er nødvendigt at skylle flasken tre gange for prøvetagningen i vand fra prøvetagningsstedet. Brug ca. 10 - 20 % af flaskevolumen ved hver skylning, hvis det er nødvendigt. Også dette vil være afhængig af laboratoriets analysemetode.

Ved stille vejr, kan der dannes et tyndt mikrolag på overfladen, bestående af forskellige naturligt forekommende organiske forbindelser. Koncentrationen af visse miljøskadelige stoffer kan være betydeligt højere i dette mikrolag, end lige under overfladen. Prøveflasken skal  derfor være lukket, når den føres gennem dette lag, for at sikre at prøven bliver repræsentativ.

#### Større parametre

En salt- og temperaturprofil skal måles ved prøvetagningstidspunktet.

#### Dokumentation af observationer ved prøvetagningen

Følgende stations- og andre relevante oplysninger skal noters i en logbog ved prøvetagningen:

Stationsnavn

Position fastlagt med GPS

Starttidspunkt for prøvetagning (i UTC)

Sluttidspunkt for prøvetagning (i UTC)

Vejrforhold (vindstyrke, vindretning og bølgehøjde)

Vanddybde

Parameter

Prøvetagningsmetode- og udstyr

Konserveringsmetode

Konserveringstidspunkt

Prøvetagningsudstyr til salt/temperaturmålinger

Ansvarlig

#### Mærkning af prøver

Prøver skal mærkes på en unik måde så at den nemt kan identificeres senere. Beholderen og  låg skal mærkes, da man ellers kan risikere at bytte om på prøver. Det er ofte praktisk, at mærke beholderne inden prøvetagningen på en station.

Der skal som minimum registreres følgende oplysninger:

- Stationsnummer (position)

- Prøvenummer og type (parameter) af prøve

- Prøvetagningsdato og navn på prøvetager

Pen og evt. etiketter, der bruges ved mærkning skal testes for at sikre at de  kan modstå fugt.

### Opbevaring og transport

Koncentrationen i prøven kan forandres efter prøvetagningen pga. fordampning af letflygtige stoffer, kontaminering, adsorption af stoffet  til beholderen, kemisk og bakteriel nedbrydning.

Prøverne skal derfor opbevares og mørkt og køligt umiddelbart efter prøvetagningen, f.eks. i en køletaske, forsynet med køleelementer.

De skal så hurtigt som muligt stilles i et køleskab ved hjemkomst til laboratoriet. Prøverne skal helst ligge ned ved opbevaringen, for at forhindre at letflygtige stoffer ikke diffunderer gennem låget.

Prøverne skal analyseres eller ekstaheres  så hurtigt som muligt efter prøvetagningen  og senest dagen efter. Ekstrakt af opløsningsmiddel kan opbevares i op til en måned i frys ved - 200 C.

Hvis prøven skal analyseres med en væske-væske ekstraktion metode, kan prøven konserveres for en kortere tid (< 2 døgn), ved at en mindre mængde af opløsningsmidlet  tilsættes prøven direkte.  Stoffer man ønsker at analysere for kan herved “vandre” over i den organiske fasen, og herved udgå den mikrobielle nedbrydning. Prøverne skal stadigvæk opbevares i et køleskab.

## Analyse

Forskellige analysemetoder kan bruges til at bestemme koncentrationen af miljøskadelige stoffer og metaller i havvand. Hvilken metode det enkelte laboratorium vælger kan  være afhængig af det udstyr man har adgang til.

I disse tekniske anvisninger er der derfor kun beskrevet nogle vejledende retningslinier for hvordan den enkelte analyse skal udføres. Kun i de tifælde hvor erfaring har vist at metodikken kan have en afgørende betydning for analyseresultatet, vil der være beskrevet som et absolut krav at analysen skal udføres med en bestemt metodik.

Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at for samtlige analysemetoder gælder de ,at de til enhver tid skal kunne opfylde de kvalitetskrav der er beskrevet i afsnit vedr., Kvalitetssikring.

En bestemmelse af koncentrationen af  disse miljøskadelige stoffer i havvand omfatter generelt følgende punkter;

- ekstraktion med et organisk opløsningsmiddel eller en fast-fase ekstraktion

- fraktionering og separering med gas- eller væskekromatografi

- detektion, hvor detektortypen vil være afhængig af den stofgruppe, man ønsker at analysere for, f.eks. MS, EC Afhængig af om detektoren er specifik eller ej, bruges en kolonne eller to kolonner med forskellig polaritet.

VOC:er , kan også analyseres med en såkaldt “head-space” analyse,  hvis metoden  har en tilstrækkelig lav detektionsgrænse.

Det er væsentligt at man sikrer sig at man ved prøvetagningen tager hensyn til  det enkelte laboratoriums metode, så at man f.eks. indsamler en tilstrækkelig prøvemængde, og at man indsamler separate prøver til forskellige analyser, hvis dette er nødvendigt. Prøvetagningen skal derfor diskuteres og aftales med det enkelte laboratorium.

## Kvalitetssikring

En kvalitetssikring af en undersøgelse af miljøskadelige stoffer i havvand skal sikre at de indsamlede data opfylder de krav der er opstillet til målingen.

Den omfatter derfor ikke kun den analytisk kemiske del af målingen, dvs. det der i hovedsagen foregår i laboratoriet, men  samtlige processer der indgår i målingen, dvs.,

- planlægning

- prøvetagning

- prøvehåndtering

- transport og opbevaring

- prøveforberedelse og analysen

- datahåndtering

- rapportering

Hver delproces skal derfor kvalitetssikres. Dette skal  foregå ved at,

- de kritiske processer identificeres og beskrives i en manual for målinger af miljøskadelige stoffer og metaller. Denne manual vil udgøre en del af  det enkelte amts kvalitetsstyringssystem

(vedr. en mere detaljeret beskrivelse af indholdet i en sådan manual henvises til  Bilag 1, der indgår som bilag til de TA for miljøskadelige stoffer i biota og sediment)

- der udarbejdes en kontrolprocedure for de kritiske processer der beskrives

- der udpeges  en ansvarlig for hver kontrolprocedure

- at  kontrollen er udført dokumenteres, f.eks. ved at udfylde et skema (på papir i en logbog eller som en logfil)

Til at identificere og beskrive de kritiske delprocesser kan et flow-diagram.

Manualen for målinger af miljøskadelige stoffer skal indsendes til det marine fagdatacenter til arkivering sammen med de indsendte data.

### Kvalitetskrav, kvalitetskontrol og kvalitetssikring, til/af den kemiske analyse

#### Kvalitetskrav

##### Detektionsgrænser

Krav til detektionsgrænser for de forskellige stoffer der indgår i overvåningsprogrammet opdelt pr matrice (sediment, vand, biota) som fremgår af Programbeskrivelsen for Nationalt program for overvågning af Vandmiljøet, 1998-2003.

Detektionsgrænsen er her defineret som 3x standardafvigelsen (indenfor dagen) af en naturlig prøve med et lavt indhold af det pågældende stof (analyten) eller af en blankprøve der har gennemgået hele analyseproceduren. Blankprøven være tilsat analyten ,“spiket”, i et niveau på op til 5 gange detektionsgrænsen.

##### Præcision

Præcisionen på metoden skal være af en sådan kvalitet, så at de stillede krav til detektionsgrænser og ekstern kvalitetskontrol (præstationsprøvninger) kan opfyldes.

#### Intern kvalitetskontrol

Analyserne skal udføres i serier på max 15 prøver .

Laboratoriet skal i samme analyseserie som prøven analysere følgende kontrolprøver:

- mindst en blankprøve

- et relevant internt kontrolmateriale (LRM)

- et passende antal dobbeltbestemmelser af  naturlige prøver, der dækker koncentrationsintervallet. Min. en dobbeltbestemmelse pr. analyseserie.

Laboratoriet skal desuden regelmæssigt analysere et certificeret referencemateriale (CRM) og dette skal altid analyseres når f.eks. der fremstilles en ny stamopløsning til kalibrering, når et internt kontrolmateriale erstattes af et nyt, eller når der er problemer med metoden. For yderligere information om relevante CRM, henvises til de respektive tekniske annekser.

#### Nøjagtighed og ekstern kvalitetskontrol (præstationsprøvninger)

De deltagende laboratorier skal 1-2 gange pr år deltage i en relevant præstationsprøvning, dvs. en præstationsprøvning, hvor prøverne består af marine prøver med et koncentrationsniveau der svarer til dem der forekommer i naturlige prøver. Se også de Tekniske annekser.

For koncentrationer der er større end 4 gange detektionsgrænsen, skal laboratoriets resultater i præstationsprøvningen ligge inden for “den sande værdi” +/- 25%.

Undtagelsesvis kan afvigelser op til 37,5% fra den “sande værdi” accepteres.

#### Kvalitetssikring

Resultatet af

- præstationsprøvninger

- det interne og certificerede kontrolmateriale

- dobbeltbestemmelser

skal løbende rapporteres sammen med analyseresultatet.

#### Uddannelse

Der vil  ca. en gang årligt  blive arrangeret temadage af det marine fagdatacenter hvor specifikke problemer i relation til måling af miljøskadelige stoffer vil blive diskuteret.

## Data rapportering

Følgende data skal rapporteres sammen med analyseresultatet:

Stationsbeskrivelse

- stationsnavn

- position

- dato og tid (UNT) for prøvetagning (start og sluttidspunkt)

Prøvetagning og vejrforhold

- oplysninger om vejr- og vindforhold, bølgehøjde

- prøvtagningsdybde

- salinitet - og temperaturprofil

- prøvetagningsudstyr

- prøvevolumen

- konserveringsmetode

- navn på institut/laboratorium der har udtaget prøven

- evt. bemærkninger, f.eks. om der har været nogle afvigelser i forhold til manualen

Analyse-og kvalitetskontrolparametre

- LRM (type, referenceværdi, resultat)

- CRM (navn, certificeret værdi, resultat

- præcisionen på metoden beregnet fra dobbeltbestemmelser af naturlige prøver

- detektionsgrænser for hver variabel

- metode, (Beskrivelse af ekstraktionsmetode og instrumentel metode med kodesystem)

- deltagelse i præstationsprøvning (resultat samt hvilken prøvning)

## Referencer

- Quality Assurance in Environmental Monitoring. Sampling and Sample pretreatment. Ed. Ph. Quevauviller, VCH Publishers, INC., Weinham and New York.